Edital de Chamamento Público n° 001/2019

Modelagem Econômico-Financeira

Geração de energia elétrica renovável, construção de novas

Ou utilização de usinas já implantadas de fonte renovável com compra

De energia através do ambiente de contratação livre (ACL), ou geração

Distribuída, para a companhia pernambucana de saneamento - COMPESA,

Com o objetivo de reduzir seus custos com as contas de energia.

Sumário

1.	Apresentação e Objetivos do Estudo	2

2.	Introdução	4

3.	Utilização das Normas de Contabilidade Internacionais - IFRS	7

4.	Modelo Econômico-Financeira	9

5.	Cenários	5

6.	Análise de Sensibilidade de Cenários	7

6.1.	Custo Nivelado de Energia (LCOE)	7

6.2.	Desconto para COMPESA	8

6.3.	Value For Money	9

6.4.	Conclusão	10

7.	Plano de Negócio para o Cenário III – Usina De Autoprodução De 135mw em Solo com Tracker	13

7.1.	Estudo da Demanda e Seleção das Unidades Consumidoras	13

7.2.	Cálculo da Contraprestação Máxima	17

7.3.	Projeção das Receitas / Faturamento Do Concessionário	18

7.4.	Indicadores de Desempenho do Concessionário	21

7.4.1.	Detalhamento do Indicador de Desempenho (ID)	22

7.4.2.	Detalhamento da Índice Médio de Desempenho (IMD)	32

7.4.3.	Sensibilidade dos Indicadores de Desempenho sobre a Contraprestação Fase 1	33

7.4.4.	Sensibilidade dos Indicadores de Desempenho sobre a Contraprestação Fase 2	34

7.5.	Mecanismo da Contraprestação Mensal	34

7.6.	Procedimento para Pagamento da Contraprestação	36

7.7.	Critérios para Atualização Monetária da Contraprestação	38

7.8.	Estrutura de Garantias da Concessão	39

7.9.	Instrumentos Tributários e Urbanísticos de Arrecadação e Recuperação de Mais Valia Fundiária Do Projeto	40

7.10.	Plano de Investimentos e Reinvestimentos para o Projeto	41

7.10.1.	Investimentos Iniciais Total do Projeto	41

7.10.2.	Elementos do CAPEX - Pré Implantação	43

7.10.3.	Elementos do CAPEX – Implantação.	47

7.11.	Plano de Reinvestimento da Usina	49

7.12.	Bens Reversíveis	50

7.13.	Cronograma Físico Financeiro	51

7.14.	Despesas Operacionais - OPEX	55

7.14.1.	Elementos do Custo de Operação das Usinas	56

7.14.2.	Elementos do Custos Indiretos de Operação - OPEX	63

7.14.3.	Impostos – OPEX	64

7.15.	Estrutura De Capital	69

7.15.1.	Capital de Terceiros (Proposta de Modelo de Financiamento)	69

7.15.1.1.	Financiamento De Longo Prazo	71

7.15.1.2.	Captação	73

7.15.1.3.	Empréstimo de Curto Prazo (Ponte)	75

7.15.1.4.	Debentures Incentivadas	76

7.15.1.5.	Serviço da Dívida	76

7.15.1.6.	Índice de Cobertura do Serviço da Dívida - ICSD	77

7.15.1.7.	Garantias de Suporte a Dívida	77

7.15.1.8.	Parâmetros de Amortização de Dívida	78

7.16.	Custo do Capital Próprio – Ke	79

7.17.	Custo Médio Ponderado de Capitais (WACC)	81

7.18.	Custo de Oportunidade	82

7.19.	Demonstração de Resultado – DRE	84

7.20.	Perfil do Fluxo de Caixa Esperado do Projeto	87

7.21.	Fluxo de Caixa do Projeto (Sem Alavancagem)	87

7.22.	Fluxo de Caixa do Projeto (Com Alavancagem)	90

7.23.	Análise de Viabilidade	93

7.23.1.	Taxa Interna de Retorno (TIR)	93

7.23.2.	Valor Presente Líquido (VPL)	94

7.23.3.	Payback (Retorno do investimento)	94

7.23.4.	Exposição Máxima de Capital	94

7.24.	Custo Nivelado de Energia (LCOE)	95

7.25.	Value For Money	96

7.25.1.	Análise Quantitativa (Potencial de Economicidade para a COMPESA)	96

8.	Análise de Sensibilidade de Cenários	104

9.	ANEXO I – Análise Comparativa Termo de Referência X Modelagem Econômico-Financeira.	111

Lista de Gráficos

Gráfico 1 - Reajuste tarifário da CELPE vs. IPCA (2015-2020)	39

Gráfico 2 - Fluxo de Caixa Real do Projeto (135 MW)	89

Gráfico 3 - Fluxo de Caixa Real Acumulado do Projeto (135 MW)	89

Gráfico 4 - Fluxo de Caixa Livre do Acionista (135 MW)	92

Gráfico 5 - Fluxo de Caixa Livre do Acionista Acumulado (135 MW)	92

Gráfico 6 – Reajuste CELPE x IPCA (2015 – 2020)	102

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Sensibilidade de Cenários LCOE	7

Tabela 2 - Sensibilidade de Cenários Desconto sob a Tarifa de Energia para a COMPESA	8

Tabela 3 - Sensibilidade de Cenário Value For Money COMPESA	9

Tabela 4 - Unidades Consumidoras COMPESA no Cenário de 135MW	13

Tabela 5 - Tarifa Média UC´s Cenário 135MW	15

Tabela 6 - Resumo Tarifa Média Cenário 135MW	17

Tabela 7 - Geração Usina 135MW x consumo UC´s COMPESA	19

Tabela 8 - Negociação Eletrônica – Posição em Aberto* em 21/05/2021	20

Tabela 9 - Faturamento SPE Cenário Usina 135MW	21

Tabela 10 - Resumo dos Quesitos das Notas dos Indicadores	22

Tabela 11 - Cálculo dos indicadores operacionais para solução 135MW	24

Tabela 12 - Cálculo de indicadores de geração de energia	25

Tabela 13 - Indicadores gerenciais	27

Tabela 14 - Indicadores socioambientais	28

Tabela 15 - Painel de Controle do IMD (Índice Médio de Desempenho)	33

Tabela 16 - Sensibilidade dos Indicadores sobre a Contraprestação na Fase 1	33

Tabela 17 - Sensibilidade dos Indicadores sobre a Contraprestação na Fase 2	34

Tabela 18 - Reajuste tarifário da CELPE vs. IPCA (2015-2020)	38

Tabela 19 - CAPEX – USINA 135 MW	42

Tabela 20 - Despesas Socioambientais de Implantação da Concessão	44

Tabela 21 - Custos de Adequação do Medidor de 1 (uma) UC da COMPESA	46

Tabela 22 - Custos Administrativos de Implantação da SPE	46

Tabela 23 - Seguro de Instalação Coberturas e Limites	48

Tabela 24 - Valor Projetado de Reinvestimento em Inversores	49

Tabela 25 - Lista de Bens Reversíveis	51

Tabela 26 - Macroprocessos da fase de Pré-Implantação	51

Tabela 27 - Macroprocessos da fase de Implantação	52

Tabela 28 - Cronograma Físico Financeiro	53

Tabela 29 - OPEX Usina 135MW Ano 5	55

Tabela 30 - Cobertura e Limites Seguro Operação e Manutenção	57

Tabela 31 - Despesas Socioambientais de Operação Renovação de Licenças em Valores Anuais	58

Tabela 32 - Despesas Socioambientais de Operação Consultoria e Monitoramento em Valores Mensais	59

Tabela 33 - Despesas Socioambiental de Operação Tratativas Sociais em Valore Mensais	60

Tabela 34 - Encargos de Pessoal	62

Tabela 35 - Simulador Tributário	67

Tabela 36 - Impostos Incidentes Totais	68

Tabela 37 - Estrutura de Capital da SPE	69

Tabela 38 - Prazos de Financiamento	71

Tabela 39 - Máximo de Financiamento X Mínimo de Recursos Próprios - Por porte do Beneficiário - Financiamentos – FNE	72

Tabela 40 - Premissas Financiamento BNB	73

Tabela 41 - 1a tranche de captação junto ao BNB	73

Tabela 42 - 2a tranche de captação junto ao BNB	74

Tabela 43 - 3a tranche de captação junto ao BNB	74

Tabela 44 - 4a tranche de captação junto ao BNB	74

Tabela 45 - Características do Financiamento de Curto Prazo	75

Tabela 46 - Condições de Captação de recursos junto ao Banco do Nordeste (BNB)	76

Tabela 47 - Cálculo do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida	77

Tabela 48 - Sistema de Amortização Constante (SAC)	78

Tabela 49 - Cálculo do WACC	82

Tabela 50 - Custo de Oportunidade	82

Tabela 51 - Demonstração de Resultado – DRE (135 MW)	85

Tabela 52 - Fluxo de Caixa do Projeto (Sem Alavancagem) - 135 MW	88

Tabela 53 - Fluxo de Caixa do Projeto (Com Alavancagem) - 135 MW	91

Tabela 54 - TIR (Taxa Interna de Retorno) - 135 MW	93

Tabela 55 - Value For Money (135 MW) - COMPESA	98

Tabela 56 - Reajuste CELPE x IPCA (2015 – 2020)	102

Tabela 57 - Value For Money (135 MW) - COMPESA	105

Tabela 58 - Value For Money (135 MW) - COMPESA	106

Tabela 59 - Value For Money (135 MW) - COMPESA	107

Tabela 60 - Value For Money (135 MW) - COMPESA	108

Tabela 61 - Value For Money (135 MW) - COMPESA	109

Tabela 62 - Value For Money (135 MW) - COMPESA	110

APRESENTAÇÃO

# Apresentação e Objetivos do Estudo

O consórcio autorizado vem por meio deste documento, apresentar a Modelagem Econômico-Financeira, que integra os estudos elaborados para a Chamada Pública COMPESA nº 001/2019, doravante de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) que tem como tem como objeto a apresentação de estudos técnicos, econômico-financeiros e jurídicos, com intuito de subsidiar investimentos em geração de energia elétrica renovável, construção de novas ou utilização de usinas já implantadas de fonte renovável com compra de energia através do ambiente de contratação livre (ACL), ou geração distribuída, para a Companhia Pernambucana deSsaneamento - COMPESA, com o objetivo de reduzir seus custos com as contas de energia.

Este estudo foi norteado pelos critérios estabelecidos no edital do chamamento público, como didática, incorporando clareza e coerência observando os objetivos, detalhamento dos tópicos estabelecidos no edital, adequação e precisão que abrange todo o escopo, bem como, apresentar inovações e melhorias nos objetos do edital.

Esse estudo tem como objetivo direcionar a adequada qualidade na geração de energia elétrica renovável, considerando como tal, o serviço que satisfaça às condições de regularidade, continuidade, eficiência, incluindo a modernidade das técnicas e implantação de tecnologia, dos equipamentos e da sua instalação.

Com o intuito de auxiliar a análise do estudo desenvolvido à luz do edital em questão, elaborou-se o Anexo I, o qual apresenta onde estão localizados todos os itens, solicitados no termo de referência, nessa modelagem econômico-financeira desenvolvida.

INTRODUÇÃO

# Introdução

A globalização, o crescimento urbano e o avanço tecnológico impactam diretamente nos aspectos sociais e geram necessidade do domínio do conhecimento dentro do âmbito governamental. O poder público deve influenciar positivamente na qualidade de vida da população investindo em projetos alinhados com as políticas ambientais.

No Brasil, a Lei 9478/1997, que dispõe sobre a política energética nacional, preconiza a utilização de fontes renováveis de energia, a promoção da conservação da energia, a proteção ambiental e a mitigação das emissões de gases de efeito estufa e de poluentes nas soluções energéticas para o país. Estas soluções, vale ressaltar, incluem também a preocupação com o suprimento de energia de forma econômica e confiável.

O Brasil, ao assinar o Acordo de Paris (2015), em relação a convenção do quadro sobre a mudança do clima, tomou conhecimento da necessidade de promover o acesso universal à energia sustentável em países em desenvolvimento, por meio da implantação reforçada das energias renováveis, como também concordou em defender e promover a cooperação regional e internacional de modo a mobilizar a ação climática mais forte e mais ambiciosa de todos os interessados, sejam estes Partes ou não, incluindo a sociedade civil, o setor privado, as instituições financeiras, cidades e outras autoridades subnacionais, comunidades locais e povos indígenas.

A preocupação com o suprimento de demandas energéticas da população se estende ao fato da escassez de combustíveis fósseis, tornando fundamental a busca por energias de fontes renováveis. Tais fontes de energia vêm ganhando cada vez mais força, conforme os países investem em sua utilização na busca de mudar suas matrizes energéticas. Por sua vez, o aumento do uso dessas tecnologias leva a uma sucessiva queda em custos de produção, uma vez que a energia solar, por exemplo, é a forma mais barata de geração elétrica de acordo com o Ministérios de Minas e Energia.

Por consequência, o uso consciente dos recursos naturais e a redução do consumo de combustíveis fósseis para o suprimento da demanda energética da COMPESA, que possui um alto consumo energético, visto que pertence ao segundo estado mais populoso do Nordeste, Pernambuco, representa um grande potencial de racionamento dos recursos naturais através de alternativas tecnológicas de produção de energia renovável, utilizando inovações viáveis com comprovada efetividade e eficiência para fins de aplicação pela COMPESA.

Através da PMI ocorre a parceira do poder público com a iniciativa privada, em que a mesma tem maior facilidade para a obtenção de recursos, maior celeridade na execução de obras e mais experiência na condução de determinados projetos, uma vez que a legislação para atividade do setor público é mais rigorosa e impõem uma série de restrições.

O presente estudo de viabilidade financeira consiste na análise do projeto de construção, manutenção e gerenciamento de usinas solar fotovoltaicas de Autoprodução destinadas às instalações da COMPESA a partir do modelo de Processo de Manifestação de Interesse (PMI), de modo que a solução promova a conscientização ambiental da população, a economia das despesas da COMPESA, geração de energia de fonte renovável, capacitação, oportunidade de emprego e renda, principalmente em regiões de baixo desenvolvimento econômico.

UTILIZAÇÃO DAS NORMAS DE CONTABILIDADE INTERNACIONAIS

# Utilização das Normas de Contabilidade Internacionais - IFRS

Em aplicação da nova Lei das SAs 11.638/07, as normas IFRS estão sendo atualmente adaptadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e incluídas nas práticas contábeis brasileiras pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Conselho Federal de Contabilidade (CFC), pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e agências reguladoras (ANEEL).

Devido às alterações da Lei 11.638/07 o CPC emitiu Pronunciamentos e Orientações Técnicas que já foram aprovados ou estão em audiência pública. A presente modelagem financeira com suas demonstrações e relatórios contábeis basearam-se nos pronunciamentos e orientações técnicas, em especial os listados abaixo:

CPC 001: Redução ao valor recuperável de ativo - o objetivo deste Pronunciamento Técnico é estabelecer procedimentos que a entidade deve aplicar para assegurar que seus ativos estejam registrados contabilmente por valor que não exceda seus valores de recuperação. Para a adequação a esse pronunciamento utilizaremos a amortização dos investimentos abatendo diretamente na receita ao invés de utilizarmos a depreciação visto que o imobilizado não fará parte do patrimônio da SPE e sim do poder concedente.

CPC 003: Demonstração de fluxo de caixa - A apresentação dos fluxos de caixa pode ser feita pelo método direto ou indireto, quando se ajusta o resultado do período pelos itens que não geram caixa e pelos itens que são classificados como de investimento ou financiamento.

CPC 006: Operações de arrendamento mercantil - Este pronunciamento estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de arrendamentos. O objetivo é garantir que arrendatários e arrendadores forneçam informações relevantes, de modo que representem fielmente essas transações. Essas informações fornecem a base para que usuários de demonstrações contábeis avaliem o efeito que os arrendamentos têm sobre a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da entidade.

MODELO ECONÔMICO-FINANCEIO

# Modelo Econômico-Financeira

O presente produto visa determinar o impacto financeiro da Concessão sobre a COMPESA, definir indicadores e critérios para auxiliar na estruturação de um modelo financeiro eficiente de Concessão.

A modelagem financeira demonstrará a viabilidade financeira da Concessão e o potencial de economicidade para a COMPESA com a redução das despesas de energia elétrica. A partir da elaboração do fluxo de caixa do projeto para atendimento da demanda atual e futura com simulação de cenários e a geração dos indicadores de resultados a partir da estimativa dos custos de instalação, operação e manutenção, levando em consideração os aspectos tributário, macroeconômico e de financiamento pertinentes ao projeto a ser desenvolvido por meio de concessão administrativa.

O modelo de negócios escolhido para atender a demanda energética da COMPESA foi a autoprodução no ambiente de contratação livre (ACL), que consiste em investir, através do parceiro privado, na instalação de uma usina geradora de energia fotovoltaica para seu uso exclusivo, dentro de sua(s) unidade(s) produtiva(s) ou em local à escolha. Como vantagem da autoprodução, ele tem desconto de 46,44% nos encargos setoriais que oneram a conta de energia, como Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), Encargos de Serviço do Sistema (ESS) e do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA). Outra vantagem desse modelo é que a energia não consumida pode ser vendida no mercado, gerando uma receita adicional. Também como vantagem para a COMPESA, temos a previsibilidade de custos, permitindo um melhor planejamento de longo prazo e maior controle sobre as despesas operacionais. Esse modelo é ideal para consumidores com alta demanda energética que não podem ficar expostas à volatilidade de preços, às incertezas das condições de fornecimento e que necessitam de previsibilidade de custos.

Além das vantagens acima elencadas, o modelo proposto de autoprodução através de usina de energia renovável, faz jus a um percentual de desconto de 50%, 80% ou 100% na TUSD/TUST, incidindo tanto na produção quanto no consumo da energia comercializada, conforme Resolução Normativa nº 77/2004 da ANEEL.

Para o correto funcionamento do modelo escolhido, a gestão energética da COMPESA será outorgada para a SPE, que também será a proprietária da usina e responsável pelo pagamento das despesas de compra e venda de energia no ACL junto a CCEE. Essa outorga se faz necessária para suprir a velocidade da compra e venda de energia (falta ou excedente de energia produzida x consumida no mês) exigida pelo ACL – Ambiente de Contratação Livre, através de seus balanços mensais de produção x consumo. Pois no mês em que houver uma geração deficitária da usina em relação ao consumo, essa falta de energia será atendida através da compra no ACL conforme regras da autogeração. Assim como no mês em que houver geração superavitária a mesma será negociada (vendida) no ACL, sendo 10% desse valor de receita acessória repassado a COMPESA em forma de abatimento na contraprestação.

E para os três primeiros anos da concessão, período de construção da usina fotovoltaica, o fornecimento de energia da SPE à COMPESA será realizado através da compra no mercado livre com fonte de energia renovável incentivada com 50% de desconto na TUSD demanda pega pela COMPESA à CELPE referente as unidades consumidoras selecionadas no projeto. Observando também o período dos 6 primeiros meses da concessão para adequação das unidades consumidoras para migração ao ACL, período o qual não haverá contraprestação.

O modelo acima escolhido baseou-se na análise atual do mercado de energia e na análise de cenários, optando-se pelo o melhor custo benefício para a COMPESA em termos de economicidade, segurança no longo prazo (previsibilidade de custos) e na sustentabilidade do modelo de negócio. O mesmo será detalhado e comprovado a sua viabilidade tanto para o ente Público e como para o ente Privado ao longo deste estudo.

Optou-se por utilizar premissas conservadoras em relação às premissas e fontes de financiamento do projeto, mais compatíveis com a realidade do mercado. Dessa forma, adotou-se uma taxa de juros ofertada por instituição financeira, sem considerar o bônus de adimplência e os benefícios para empréstimos na região do semiárido nordestino, assim como o valor de financiamento de 60% do CAPEX, além dos prazos convencionais de carência de 3 anos e de 15 anos de amortização da dívida de longo prazo.

CENÁRIOS

# Cenários

Foram delimitados 4 cenários de autoprodução em ambiente de contratação livre (ACL) para esse estudo, 3 desses cenários foram modulados com usinas de 20MW sendo 2 em solo e 1 em água para uma possível utilização de lotes na licitação e um cenário modulando uma usina de 135MW em solo para uma solução mais completa para a COMPESA em um lote único.

•	Cenário IA – Usina de 20MW em Solo com Tracker

•	Cenário IB – Usina de 20MW em Solo sem Tracker

•	Cenário II – Usina de 20MW Flutuante

•	Cenário III – Usina de 135MW em Solo com Tracker

Entre os cenários de 20MW temos a usina em solo com tracker a melhor relação custo benefício para a COMPESA conforme será demonstrado no próximo capítulo de Análise de Sensibilidade de Cenários, dessa modelagem. Assim como nessa mesma análise de sensibilidade de cenários temos como resultado que a melhor e a mais completa solução, entre todos os cenários, é a licitação em um lote único de uma usina de 135MW, pois a mesma traz os melhores benefícios para COMPESA e para o investidor privado pois permite ganhos de escala na construção e operação da usina fotovoltaica, o que se reverte em uma maior economia para a COMPESA, além de simplificar e reduzir custos com a licitação e a fiscalização do contrato.

Nos capítulos a seguir, após a análise de sensibilidade de cenários, iremos detalhar a solução completa, com a análise de viabilidade econômica financeira (AVEF), para a usina de autoprodução de energia fotovoltaica de 135MW em solo com tracker no mercado livre de energia, escolhida por esse estudo como a melhor solução para a COMPESA em termos de economicidade com despesas de energia.

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DE CENÁRIOS

# Análise de Sensibilidade de Cenários

Foram delimitados 4 cenários possíveis para esse estudo, 3 desses cenários foram modulados com usinas de 20MW em solo e em água para uma possível utilização de lotes na licitação e um outro cenário modulando uma usina de 135MW em solo sendo uma solução mais completa para a COMPESA em média e alta tensão, licitada em um lote único. Segue abaixo a relação dos cenários analisados:

- Cenário IA – Usina de 20MW em Solo com Tracker

- Cenário IB – Usina de 20MW em Solo sem Tracker

- Cenário II – Usina de 20MW Flutuante

- Cenário III – Usina de 135MW em Solo com Tracker

Nesse capítulo iremos analisar de forma comparativa os resultados obtidos a partir da análise de viabilidade econômica financeira (AVEF) para os diversos cenários elencados.

## Custo Nivelado de Energia (LCOE)

Iniciamos nossa análise de sensibilidade de cenários pela análise do LCOE, onde a partir do levantamento de CAPEX, OPEX e geração de energia é possível visualizar qual solução possui a melhor relação custo x geração de energia conforme quadro comparativo abaixo:

Tabela 1- Sensibilidade de Cenários LCOE

|  | CENÁRIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20MW SOLO C/TRACKER | 20MW SOLO S/TRACKER | 20MW FLUTUANTE | 135MW SOLO COM TRACKER |
| CAPEX (R$) | 89.740.542 | 84.019.866 | 95.299.253 | 502.088.799 |
| OPEX (R$) | 160.288.404 | 141.828.639 | 149.043.562 | 940.582.863 |
| GERAÇÃO (kWh) | 1.187.248.230 | 987.866.894 | 933.927.204 | 7.836.641.548 |
| LCOE (R$/kWh) | 0,2106 | 0,2286 | 0,2616 | 0,1841 |

Fonte: Elaboração Própria – Planilhas de Modelagem Financeira na Aba “Painel de Controle”.

No caso em análise nesse relatório, usamos um modelo simplificado para estimar o custo de geração, baseado em uma variação da equação do LCOE:

LCOE = [CAPEX + OPEX] / PE

Onde:

LCOE: Custo final da energia fornecida pela usina - Levelized Cost of Energy (R$/kWh)

CAPEX: capital investido em equipamentos e implementação (R$)

OPEX: Valor dos custos totais de operação da usina ao longo de sua vida útil (R$)

PE: Energia total produzida pela usina ao longo de sua vida útil (kWh)

Como resultado deste indicador temos o cenário da usina de 135MW em solo com o menor custo x geração, devido ao ganho de escala tanto no CAPEX como no OPEX, e o cenário da usina flutuante com o maior custo x geração. Concluímos a partir do resultado acima que o cenário da usina de 135MW em solo é o que possui capacidade para oferecer o maior desconto para a COMPESA no custo da energia.

(Todos os estudos estão em arquivo digital nas planilhas de modelagem financeira de sensibilidade de cenários).

## Desconto para COMPESA

A partir da análise do desconto sobre a atual tarifa possível de cada um dos cenários para atingir a TMA (Taxa Mínima de Atratividade) do projeto estabelecida concluímos qual cenário traz maior benefício para a COMPESA em termos de redução de custo ao longo de toda a concessão, a partir de uma comparação da tarifa atual da COMPESA sem contratação da concessão e a tarifa prevista da COMPESA após a contratação da concessão conforme quadro descritivo abaixo:

Tabela 2 - Sensibilidade de Cenários Desconto sob a Tarifa de Energia para a COMPESA

| DESCONTO PROPOSTO | CENÁRIO USINA 20MW SOLO C/TRACKER | CENÁRIO USINA 20MW SOLO S/TRACKER | CENÁRIO USINA 20MW FLUTUANTE | CENÁRIO USINA 135MW SOLO C/TRACKER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarifa A4 Verde 2019 s/Impostos (R$/KWh) | 0,34043 | 0,34043 | 0,34043 | 0,31258 |
| Tarifa A4 Verde 2019 c/Impostos (R$/KWh) | 0,34902 | 0,34902 | 0,34902 | 0,32442 |
| Projeção Aumento da Tarifa Abril 2020 e 2021 | 11,95% | 11,95% | 11,95% | 11,89% |
| Tarifa Projetada 2021 com Aumento | 0,3907 | 0,3907 | 0,3907 | 0,3630 |
| Desconto sob a tarifa projetada 2021 | 23,77% | 15,26% | 1,44% | 32,15% |
| Tarifa proposta com desconto (R$/KWh) | 0,2978 | 0,3311 | 0,3851 | 0,2463 |

Fonte: Elaboração Própria – Planilha Modelagem Financeira na Aba “Painel de Controle.

## Value For Money

O Value For Money é o item onde se apresente qual a vantagem efetiva que o Poder Concedente aufere na contratação de concessão administrativa em comparação com o atual modelo de compra de energia no mercado cativo. Nessa análise quantitativa, faz-se uma comparação financeira de compromissos (desembolsos) do Poder Concedente em ambas as modalidades e em todos os cenários, sendo a mesma dividida em valores nominais, em valor presente e percentual descontado pelo WACC de 9,10% conforme quadros abaixo:

Tabela 3- Sensibilidade de Cenário Value For Money COMPESA

|  | GASTOS A VALOR NOMINAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | USINA 20MW SOLO C/TRACKER | USINA 20MW SOLO S/TRACKER | USINA 20MW FLUTUANTE | USINA 135MW SOLO C/TRACKER |
| Gastos COMPESA antes da Concessão | R$ 1.153.072.362,88 | R$ 951.186.290,65 | R$ 893.125.052,39 | R$ 8.415.271.356,00 |
| Gastos com Energia COMPESA após a Concessão | R$ 403.699.921,17 | R$ 400.346.180,17 | R$ 459.580.632,28 | R$ 4.521.863.137,00 |
| Economia para a COMPESA com a Concessão | R$ 749.372.441,71 | R$ 550.840.110,48 | R$ 433.544.420,11 | R$ 3.893.408.218,00 |
|  | GASTOS A VALOR PRESENTE |  |  |  |
|  | USINA 20MW SOLO C/TRACKER | USINA 20MW SOLO S/TRACKER | USINA 20MW FLUTUANTE | USINA 135MW SOLO C/TRACKER |
| Gastos COMPESA antes da Concessão | R$ 268.543.444,47 | R$ 221.504.644,62 | R$ 208.123.171,46 | R$ 2.226.760.895,00 |
| Gastos com Energia COMPESA após a Concessão | R$ 168.163.943,06 | R$ 156.550.201,52 | R$ 168.658.852,00 | R$ 1.687.965.633,00 |
| Economia para a COMPESA com a Concessão | R$ 100.379.501,41 | R$ 64.954.443,10 | R$ 39.464.319,46 | R$ 538.795.262,00 |

|  | VALUE FOR MONEY COMPESA (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | USINA 20MW SOLO C/TRACKER | USINA 20MW SOLO S/TRACKER | USINA 20MW FLUTUANTE | USINA 135MW SOLO C/TRACKER |
| Economia para a COMPESA a valor presente (%) | 28,40% | 20,44% | 10,09% | 24,20% |

Fonte: Elaboração Própria – Planilha Modelagem Financeira na Aba “Value For Money”

## Conclusão

Nesse contexto, foram analisados diferentes cenários com soluções técnicas para a escolha da solução mais atrativa financeiramente.

De forma a atender à exigência mínima do Edital do PMI nº 01/2019, foi estudado modelos para usinas de 20MW, sendo a usina em solo com tracker a melhor opção entre elas. Levando em conta as unidades consumidoras com as maiores tarifas, a fim de escolher uma solução que ofereça o maior retorno financeiro. Obteve-se então, uma redução dos custos em termos percentuais de 28,40%.

De modo complementar e a fim de encontrar uma solução que atenda a demanda completa de alta tensão da COMPESA, e com isso obter uma economia em grande escala, foi modelada uma usina 135MW, com uma potência capaz de atender a demanda de energia elétrica do maior número possível de unidades consumidoras da COMPESA, com base em um valor de tarifa mínima aceitável para a viabilização financeira da solução.

Então, para a solução de 135 MW foram incluídos outros perfis de consumo, cujas tarifas englobavam menores valores, obteve-se uma redução percentual de 24,20%.

Em termos percentuais a economia gerada pela usina de 20MW é maior, porém em relação ao quantitativo maior de unidades consumidoras da COMPESA, a usina de 135MW é capaz de proporcionar uma maior economia em valores absolutos. Ou seja, caso seja replicado o modelo da usina de 20MW para outros perfis de consumo, com tarifas menores, o desconto percentual para a COMPESA será menor que na usina de 135MW.

Como resultado da comparação entre o atual gasto da COMPESA e os gastos previstos com a concessão em todos os cenários, pode-se perceber que o valor total a ser economizado pela COMPESA ao longo dos 29 anos da concessão é maior no cenário de 135MW a valores nominais que chega a uma economia de R$ 3,89 bilhões, contra uma economia de R$ 538 milhões com a implantação de uma usina de 20MW em solo com tracker.

De acordo com os números apresentados acima concluímos que o cenário de implantação de uma usina de 135MW em solo, licitado em lote único, é o que apresenta a maior economia possível para a COMPESA, com sinergia e ganhos de escala nos custos de implantação, operação e fiscalização da concessão, e ao mesmo tempo é atrativo para o investimento do setor privado, além de ser a solução mais completa por abranger um maior número de unidades consumidoras da COMPESA de alta e média tensão, 65 UCs no total.

A partir dessa conclusão passamos a apresentaremos nos próximos capítulos um resumo da modelagem financeira proposta para implantação do cenário de uma usina de 135MW de autoprodução para COMPESA em ACL (Ambiente de Contratação Livre).

PLANO DE NEGÓCIO PARA O CENÁRIO III – USINA DE AUTOPRODUÇÃO DE 135MW EM SOLO COM TRACKER

# Plano de Negócio para o Cenário III – Usina De Autoprodução De 135mw em Solo com Tracker

## Estudo da Demanda e Seleção das Unidades Consumidoras

Para o Cenário III da modelagem financeira da COMPESA foi considerada a construção de uma usina geradora fotovoltaica com 135MW de potência de saída (potência dos inversores) e 168MWp de potência pico (potência total das placas fotovoltaicas instaladas). A usina possuirá um fator de eficiência de 23,15% o que corresponde a uma produção anual de 340.693.920,00 kWh.

Considerações para o cenário de 135MW:

▪ Unidades THA, THV e THA A3 ativas até Dezembro de 2020, com demanda contratada individual mínima de 100 kW;

▪ Unidades consumidoras com custo médio mensal mínimo de R$ 25.000,00, considerando apenas as parcelas TUSD e TE referentes ao consumo de energia em R$/kWh;

▪ Unidades com maior previsibilidade de sazonalidade conjunta, classificadas com baixo ou médio risco operacional.

Desse modo, ao final do processo de triagem, foi possível obter um quadro de 65 unidades consumidoras elegíveis para enquadramento no modelo de investimento em Autoprodução de Energia no ACL. Do total, 52 são pertencentes ao grupo THA (Horo-sazonal Azul A4), 3 unidades são pertencentes ao grupo THA A3 (Horo-sazonal Azul A3) e 10 unidades são pertencentes ao grupo THV (Horo-sazonal Verde A4). A tabela 04 apresenta a listagem de unidades selecionadas para a composição do cenário de maior potência.

Tabela 4 - Unidades Consumidoras COMPESA no Cenário de 135MW

| CONTRATO | UNIDADE | TARIFA |
| --- | --- | --- |
| 2080105013 | EEAB PRATA I | THA |
| 2156343016 | EEAB PRATA II | THA |
| 2156344012 | EEAB PRATA III | THA |
| 1061519013 | EEAB/BARRAGEM CATUCÁ (BOTAFOGO 1) | THA |
| 4000791399 | EEAB TIÚMA | THA |
| 934282019 | ELEV.VERTENTES DOCE | THA |
| 7029235982 | EB - 01 MOXOTÓ | THA |
| 2079732012 | EEAB ARATACA | THA |
| 4012191532 | EEAB 02 CAJUEIRO-MUNDAÚ | THA |
| 4012191303 | EEAB 01 CAJUEIRO-MUNDAÚ | THA |
| 7024138636 | BARRAGEM/EEAB TAPACURA/VITÓRIA | THA |
| 1061524017 | EE BOTAFOGO - 2 | THA |
| 7029815130 | EB - 03 MOXOTÓ | THA |
| 7014367530 | EEAB / ETA / EEAT BARRAGEM SIRIJI | THA |
| 930249017 | ELEVATÓRIA INHUMAS 1 | THA |
| 932141019 | EEAB CAPTAÇÃO - PETROLINA | THA |
| 7010597794 | EEAB 03 - ADUTORA DO PAJEÚ | THA |
| 7029410091 | EB - 02 MOXOTÓ | THA |
| 1105269010 | ELEV.PINTOR AGENOR - IBURA | THA |
| 932142015 | ETA 01 PETROLINA - VILA MOCÓ | THA |
| 928293017 | EEAT MORROS / ETA ALTO DO CÉU | THA |
| 930250015 | ELEVATÓRIA INHUMAS 2 | THA |
| 4002171029 | ELEV.ÁGUAS CLARAS - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | THA |
| 7010341412 | EEAB 1F - ADUTORA DO PAJEÚ | THA |
| 928282015 | ELEVATÓRIA DE SUCUPIRA | THA |
| 4000209860 | ETA - EEAT VÁRZEA DO UNA | THA |
| 7010341536 | EEAB 02 - ADUTORA DO PAJEÚ | THA |
| 1062502017 | EEAB PARATIBE | THA |
| 4005622366 | EEAB 02 CAJUEIRO-LAGOA DOS GATOS | THA |
| 935413010 | ELEVATÓRIA 2/ ETA -PAUDALHO | THA |
| 928303012 | EEAB CAIXA D'ÁGUA | THA |
| 1937035019 | ELEV.MUNDAÚ-2-GARANHUNS | THA |
| 935827019 | ELEV.BIZARRA-BOM JARDIM | THA |
| 928265013 | ELEVATÓRIA DOIS IRMÃOS / ELO | THA |
| 930205010 | ELEVATÓRIA MUNDAÚ 1 - GARANHUNS | THA |
| 4002156844 | EEAB GLÓRIA DO GOITÁ/EEAB FEIRA NOVA | THA |
| 1057212019 | ELEV. 1 - PAUDALHO (CARPINA) | THA |
| 1083199012 | ELEV. ARAÇÁ- SAIRÉ | THA |
| 2079812016 | BARRAGEM/EEAB-02 - SÃO JAQUES | THA |
| 4012751813 | ETA RIBEIRÃO | THA |
| 929281012 | ELEVATÓRIA/ ETA BROTAS - AFOGADOS DA INGAZEIRA | THA |
| 4003645377 | EEAB 01 - AFRÂNIO - DORMENTES | THA |
| 4005621742 | EEAB 01 CAJUEIRO-LAGOA DOS GATOS | THA |
| 932736012 | EEAB 04 -ADUT.OESTE-ETA MORAIS | THA |
| 928278018 | ETA TAPACURÁ (CASTELO BRANCO) | THA |
| 7002142060 | EEAB 01 LIMOEIRO | THA |
| 4007817229 | EEAB PAU FERRO - QUIPAPÁ | THA |
| 2076610013 | ETA SÃO JAQUES - LAJEDO | THA |
| 7001595991 | ETA/EEAB/EEAT01-LAGOA ITAENGA | THA |
| 932196018 | ETA-STA. MARIA DA BOA VISTA | THA |
| 1082738017 | EE-BREJÃO- BEZERROS | THA |
| 7004706140 | EEAB 01 BOM CONSELHO | THA |
| 7001509823 | ETA - EEAB BARRAGEM PIRAPAMA | THA A3 |
| 2079805028 | EEAB 01 - ADUT.OESTE - OROCÓ | THA A3 |
| 2079821023 | EEAB 02 - ADUT.OESTE - JACARÉ | THA A3 |
| 4001796319 | EEAB 03 - ADUT.OESTE -OURICURI | THV |
| 7036354903 | ETE 1 SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | THV |
| 7021685970 | NOVA SEDE COMPESA - CABUGÁ | THV |
| 4010599658 | ETA E EEAT GURJAÚ | THV |
| 1172775027 | EEAB BITA | THV |
| 2156342010 | ETA-PETRÓPOLIS-CARUARU | THV |
| 7015630625 | ETA VITÓRIA-PETROLINA | THV |
| 1256998013 | EEAB TABATINGA | THV |
| 4007876772 | ETA LUIZ GONZAGA - BODOCÓ | THV |
| 7018077200 | ETE CENTRO PETROLINA | THV |

Para a definição das tarifas utilizou-se a tabela da CELPE 2020 (RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº Nº 2.683 DE 23 DE Abril de 2020) específica para cada grupo selecionado, sem a aplicação de impostos. Com os dados do consumo médio de energia mês de cada unidade consumidora e a sua respectiva tarifa de energia foi possível calcular o valor em reais de consumo de energia médio mês para cada unidade para cada unidade consumidora selecionada:

Tabela 5 - Tarifa Média UC´s Cenário 135MW

Tabela 6 - Resumo Tarifa Média Cenário 135MW

|  | MÉDIA CONSUMO PONTA + FORA PONTA (kWh/Mês) | MÉDIA VALOR CONSUMO (R$/Mês) | TARIFA MÉDIA CONSUMO (R$/kWh) (2020) |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 26.675.520,41 | 8.338.290,20 | R$ 0,3126 |

Fonte: Elaboração Própria – Planilha Modelagem Financeira na Aba “UC´s”

É possível verificar nas contas de energia que a mesma está isenta de ICMS sobre a tarifa de energia conforme Art. 9º - Inciso XLVIII – Alínea “g” – Dec. 14.876/91. Com o acréscimo de PIS e COFINS de 3,65% (alíquota lucro presumido) e a atualização do valor da tarifa média de consumo ponta + fora ponta de 2020 para o ano atual de 2021 com o percentual de 11,89% de reajuste homologado pela ANEEL em 27/04/2021 para os consumidores conectados em média e alta tensão. Temos a tarifa média atual de consumo 2021 de R$ 0,3630 / kWh, já com impostos, para o cenário de 135MW.

## Cálculo da Contraprestação Máxima

O cálculo do valor máximo da contraprestação leva em conta todos os custos de CAPEX, OPEX direto e indireto e Impostos da SPE (os mesmos serão detalhados nos próximos itens desta modelagem) para a construção, operação e manutenção da usina fotovoltaica de 135MW assim como a gestão energética das unidades selecionadas da COMPESA com a compra e venda de energia no ACL (Ambiente de Contratação Livre).

Além dos fatores elencados no parágrafo anterior o cálculo da contraprestação máxima a ser paga pela COMPESA ao ente privado baseia-se nos dados obtidos de consumo médio mensal ponta e fora ponta de 2020 de 26.675.520,41 kWh a ser atendido pela SPE, multiplicado pela tarifa de energia média ponderada ponta e fora ponta projetada para 2021 (ver item anterior – 7.1) com um desconto de 32,15% (trinta e dois vírgula quinze porcento), resultando em uma tarifa média de 0,2463 R$/kWh, como resultado dessa multiplicação temos a contraprestação mensal  máxima de R$ 6.569.643,00.

O valor da contraprestação mensal máxima e o desconto aplicado sobre a tarifa de energia projetada para 2021, é calculado para igualar a TIR (Taxa Interna de Retorno) real do projeto a taxa mínima de atratividade do projeto calculada pelo método WACC ou CMPC (Custo Médio Ponderado de Capitais) de 9,10% a.a.

A contraprestação de R$ 6.569.643,00 é resultado da multiplicação descrita no parágrafo anterior, sendo o valor máximo em que os futuros concorrentes da licitação se basearão para ofertar seus lances, resultando em descontos ainda maiores para a COMPESA após a licitação.

Concluímos que os gastos com energia da COMPESA, com a adoção do projeto, projetados para os 29 anos da concessão será 24,20% menor que o gasto no modelo atual de compra de energia no mercado cativo, projetado para o mesmo período. Com isso atingimos os objetivos do poder público de economicidade e eficiência, além de outros ganhos que serão detalhados no final desse produto no Value for Money.

## Projeção das Receitas / Faturamento Do Concessionário

A receita do concessionário é formada pela contraprestação da concessão paga pela COMPESA e receitas acessórias advindas da venda no ACL (Ambiente de Contratação Livre) do excedente de energia gerada pela usina, abatidos pelo fator de indisponibilidade da usina de 1% a.a. e participação de 10% da COMPESA na receita acessória da SPE do ano anterior.

A contraprestação da concessão é formada pelos serviços de:

- Serviço de gestão de energia.

- Arrendamento da usina fotovoltaica;

O serviço de gestão de energia consiste em realizar toda a operação de compra e venda de energia para a COMPESA no mercado livre, através de procuração e contrato de concessão devidamente protocolados na CCEE como representante da mesma no ACL (Ambiente de Contratação Livre). A SPE será responsável pelos pagamentos e recebimentos das operações de compra e venda de energia no ACL.

Já para o serviço de arrendamento da usina fotovoltaica de autoprodução se faz necessário que sejam instalados os medidores bilaterais na usina em nome da COMPESA junto a distribuidora local de energia (CELPE), através da operação de arrendamento atípico previsto nos artigos 565 a 578 do Código Civil Brasileiro. Um ponto importante a destacar é que a operação de arrendamento não gera custo com ISS (Imposto Sobre Serviços) para a SPE.

O peso do serviço de arrendamento da usina fotovoltaica na contraprestação é proporcional ao percentual do consumo da COMPESA atendido pela mesma, com início na fase 2 da concessão. Assim como o peso do serviço de gestão energética na contraprestação é proporcional ao valor do consumo da COMPESA atendido através da compra de energia no ACL (Ambiente de Contratação Livre).

Durante os 4 primeiros anos da concessão, período de construção, o serviço de gestão de energia representará 100% da receita da SPE e a partir do 5º ano essa representação vai variar de acordo com o percentual do consumo da COMPESA atendido pelo ACL.

Apresentamos abaixo a projeção da a geração da usina fotovoltaica de autoprodução x consumo das unidades consumidoras selecionadas da COMPESA, onde a diferença será negociada pela SPE em nome da COMPESA no mercado livre de energia incentivada:

Tabela 7 - Geração Usina 135MW x consumo UC´s COMPESA

| GERAÇÃO X CONSUMO (Anual) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Geração | Consumo | Diferença |
| TOTAL | 7.836.641.548 | 9.123.027.980 | -1.286.386.432 |
| 1 | - | 160.053.122 | -160.053.122 |
| 2 | - | 320.106.245 | -320.106.245 |
| 3 | - | 320.106.245 | -320.106.245 |
| 4 | - | 320.106.245 | -320.106.245 |
| 5 | 340.693.920 | 320.106.245 | 20.587.675 |
| 6 | 333.880.042 | 320.106.245 | 13.773.797 |
| 7 | 332.006.225 | 320.106.245 | 11.899.980 |
| 8 | 330.132.408 | 320.106.245 | 10.026.164 |
| 9 | 328.258.592 | 320.106.245 | 8.152.347 |
| 10 | 326.384.775 | 320.106.245 | 6.278.530 |
| 11 | 324.510.959 | 320.106.245 | 4.404.714 |
| 12 | 322.637.142 | 320.106.245 | 2.530.897 |
| 13 | 320.763.326 | 320.106.245 | 657.081 |
| 14 | 318.889.509 | 320.106.245 | -1.216.736 |
| 15 | 317.015.693 | 320.106.245 | -3.090.552 |
| 16 | 315.141.876 | 320.106.245 | -4.964.369 |
| 17 | 313.268.059 | 320.106.245 | -6.838.185 |
| 18 | 311.394.243 | 320.106.245 | -8.712.002 |
| 19 | 309.520.426 | 320.106.245 | -10.585.819 |
| 20 | 307.646.610 | 320.106.245 | -12.459.635 |
| 21 | 305.772.793 | 320.106.245 | -14.333.452 |
| 22 | 303.898.977 | 320.106.245 | -16.207.268 |
| 23 | 302.025.160 | 320.106.245 | -18.081.085 |
| 24 | 300.151.344 | 320.106.245 | -19.954.901 |
| 25 | 298.277.527 | 320.106.245 | -21.828.718 |
| 26 | 296.403.710 | 320.106.245 | -23.702.535 |
| 27 | 294.529.894 | 320.106.245 | -25.576.351 |
| 28 | 292.656.077 | 320.106.245 | -27.450.168 |
| 29 | 290.782.261 | 320.106.245 | -29.323.984 |

Fonte: Elaboração Própria – Planilha Modelagem Financeira na Aba “Receitas”

A queda na geração da usina deve-se ao fato da degradação das placas fotovoltaicas de 2% após o primeiro ano de geração e 0,55% nos demais, com garantia de geração de no mínimo 80% após 25 anos de operação.

Outra premissa utilizada no estudo foi o valor de R$ 242,30/MWh da energia incentivada comercializada no mercado livre, obtido a partir de dados retirados do site da BBCE (Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia) dos contratos que estão sendo negociados até o final de 2021, conforme tabela abaixo:

Tabela 8 - Negociação Eletrônica – Posição em Aberto* em 21/05/2021

| Produto | Quantidade | Volume R$ | Valor MWh R$ |
| --- | --- | --- | --- |
| SE CON MEN MAI/21 | 220.224 MWh | 40.536.244,80 | 184,07 |
| SE CON TRI ABR/21 JUN/21 | 2.928 MWh | 486.048,00 | 166,00 |
| SE CON MEN JUN/21 | 144.720 MWh | 37.117.080,00 | 256,48 |
| SE CON MEN JUL/21 | 63.240 MWh | 17.434.152,00 | 275,68 |
| SE CON TRI JUL/21 SET/21 | 141.312 MWh | 41.470.656,00 | 293,47 |
| SE CON TRI OUT/21 DEZ/21 | 52.992 MWh | 14.525.328,00 | 274,10 |
| TOTAL | 625.416 | 151.569.508,80 | 242,30 |

Fonte: https://www.bbce.com.br/dados_diarios/

Utilizando o valor máximo da contraprestação calculada no item 8.3, mais a definição das premissas anteriores, assim como o valor médio de compra e venda no mercado livre de energia fotovoltaica de R$ 242,30/MWh, o abatimento do índice de indisponibilidade da usina de 1% da geração e considerando o atingimento de 100% de todos os indicadores de desempenho pelo concessionário. Foi possível realizar a projeção da receita para todo o prazo contratual proposto de 29 (vinte e nove) anos, conforme valores abaixo expressos em termos constantes, não considerando o efeito da inflação.

Tabela 9 - Faturamento SPE Cenário Usina 135MW

Fonte: Elaboração Própria – Planilha Modelagem Financeira na Aba “Receitas”

## Indicadores de Desempenho do Concessionário

A concessão contará com um sistema de mensuração de desempenho (SMD) pelo qual serão apurados indicadores relacionados aos serviços prestados pela Concessionária. O SMD está baseado num conjunto de Indicadores de Desempenho que expressam aspectos relativos ao desempenho operacional, produção de energia, gerencial e socioambiental da concessionária, com a capacidade de gerar fatores que impactem na remuneração mensal da concessionária. Todo o processo do SMD será acompanhado e validado pelo Verificador Independente.

### Detalhamento do Indicador de Desempenho (ID)

A mensuração do desempenho operacional, gerencial e socioambiental da concessionária será realizada através do cálculo do indicador de desempenho (ID). Este indicador é representado por uma nota, quantificada de acordo com as avaliações determinadas neste capítulo, referentes aos principais aspectos necessários para a qualidade do serviço.

O indicador de desempenho (ID) será formado a partir de 4 notas:

- Nota operacional (NO);

- Nota de Produção de Energia (NPE)

- Nota gerencial (NG);

- Nota socioambiental (NSA).

Para que possamos tornar claro, segue na tabela 1 deste anexo uma breve descrição da representatividade cada uma dessas notas para a concessão.

Tabela 10 - Resumo dos Quesitos das Notas dos Indicadores

| Nota | Representatividade para concessão |
| --- | --- |
| Nota operacional (NO) | A nota operacional avaliará a qualidade técnica e infraestrutura do projeto, bem como o plano de operação e manutenção da usina. No quesito manutenção foram considerados indicadores que buscam medir a eficiência do serviço de atendimento quanto as ocorrências de falha nos sistemas. Caso as falhas não sejam corrigidas dentro do prazo contratual (48h), pode resultar em reduções na contraprestação mensal. Desse modo, os indicadores escolhidos representam um reforço negativo ao concessionário, de modo que deva buscar a adequada manutenção de seus equipamentos, a fim de que falhas não ocorram. Vale lembrar que falhas ocorridas por vandalismo não devem ser contabilizadas. |
| Nota de produção de energia (NPE) | A nota de produção de energia irá avaliar a qualidade de geração de energia da usina, analisando os serviços prestados pela concessionária em relação a geração de energia. No quesito geração foram considerados indicadores que buscam medir o funcionamento dos módulos, bem como de todo o sistema de geração fotovoltaica. Será verificado se o sistema de geração está cobrindo os valores de consumo das unidades descritas, devendo sempre trabalhar em um padrão de qualidade. Quando o atendimento do consumo cai abaixo de 90%, a contraprestação naturalmente é reduzida, fora a aplicação de possíveis multas. |
| Nota gerencial (NG) | A nota gerencial avaliará o cumprimento de prazos e a qualidade dos documentos exigidos contratualmente. No quesito de cumprimento de prazos, quando o concessionário atuar de acordo com o cronograma estabelecido em contrato, será mantida a sua contraprestação mensal, mas ao descumprimento de prazos, sua contraprestação mensal cairá. No quesito da qualidade e envio dos documentos exigidos contratualmente, foram escolhidos indicadores que busca estimular o Parceiro Privado a mandar a documentação para as avaliações de desempenho, obedecendo padrões pré-estabelecidos de organização e clareza, evitando, assim, desorganizações, falta de clareza e objetividade na documentação encaminhada. Esse gatilho de qualidade estimula o Concessionário a cumprir seus prazos, sem necessitar da abertura de um processo administrativo de penalização, reduzindo proporcionalmente os custos do próprio Poder Concedente. |
| Nota socioambiental (NSA) | A nota socioambiental avaliará o grau de sustentabilidade do empreendimento no quesito social e ambiental. No quesito Social foram considerados os indicadores que buscam mensurar alguns aspectos da comunidade na qual o empreendimento será inserido, como indicadores de densidade populacional e humano, indicadores de renda per capta e de renda bruta, de expectativa de vida, de acesso à educação e indicadores de saúde. No quesito Ambiental foram considerados indicadores na fase de instalação e operação que buscam avaliar o grau de mitigação dos impactos ambientais no local de construção do empreendimento. |

Fonte: Modelagem Jurídica - Anexo Sistema de Mensuração de Desempenho

Para compor o procedimento de avaliação, a concessionária detalhará através de relatórios mensais o índice de desempenho composto por essas 4 notas explicitadas na tabela anterior. O cálculo de cada nota irá fornecer um número situado entre 0 (zero) e 1 (um). Cada nota é calculada a partir de uma média aritmética simples dos indicadores que a compõem.

As tabelas 120, 121, 122 e 123 detalham o cálculo de cada indicador e suas respectivas notas finais, as quais serão utilizadas para o cálculo da multa do indicador de desempenho (MID).

Tabela 11 – Cálculo dos indicadores operacionais para solução 135MW

| Código | Fase | INDICADORES OPERACIONAIS | CÁLCULO DOS INDICADORES OPERACIONAIS (IO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IO1 | 2 | Fator de disponibilidade da usina (D) Na qual: m: Tempo médio para falha (Mean Time To Failure – MTTF) r: Tempo médio para reparo (Mean Time To Repair – MTTR) | D=mm+r Periodicidade: mensal e anual | Se D ≥ 90%, IO1=1 Se não, IO1=0 |
| IO2 | 2 | Fator de capacidade da usina (FC) Na qual: EFV: Energia gerada pelo sistema fotovoltaico em um período específico (kWh). PDC: Potência cc do sistema fotovoltaico (kWp) h: Número de horas do período analisado | FC=EFVPDC×h Periodicidade: mensal | Se FC ≥ 22,5%, IO3=1 Se não, IO3=0 |
| IO3 | 2 | Quantidade de vistorias de (QV) Manutenção Preventiva para a(s) usina(s) | QV= vistorias Periodicidade: mensal | Se QV ≥ 1, IO5=1 Se não, IO5=0 |
| IO4 | 2 | Taxa de resolução de Ocorrências (TRO) de Falha capazes de reduzirem na geração da(s) usina(s). Prazo máximo de 48h | TRO=Oresolv. em até 72hOabertas Periodicidade: anual | Se TRO≥97%, IO6=1 Se não, IO6=0 |
| CÁLCULO DA NOTA OPERACIONAL (NO) Fase 1 |  |  | Não se aplica |  |
| CÁLCULO DA NOTA OPERACIONAL (NO) Fase 2 |  |  | NO=IO1+IO2+IO3+IO44 |  |

Tabela 12 – Cálculo de indicadores de geração de energia

| Código | Fase | INDICADORES DE PRODUÇÃO DE ENERGIA | CÁLCULO DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO DE ENERGIA (IP) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IP1 | 2 | Taxa de performance da usina (PR) Na qual: EFV: Energia gerada pelo sistema fotovoltaico em um período específico (kWh). PFV: Potência fotovoltaica (kWp) Hi: Irradiação no plano inclinado (kWh/m²). GSTC: Irradiação de referência no plano inclinado (condição STC) = 1.000W/m² | PR=EFVPFVHiGSTC Periodicidade: mensal e anual | Se PR ≥ 60%, IP1=1 Se não, IP1=0 |
| IP2 | 2 | Índice de performance de energia entregue (IEP) Na qual: Ereal: Energia real na saída do inversor (kWh). Eproj: Energia projetada (esperada) (kWh). | IEP=ErealEproj Periodicidade: mensal | Se IEP ≥ 90%, IP2=1 Se não, IP2=0 |
| CÁLCULO DA NOTA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA (NPE) Fase 1 |  |  | Não se aplica |  |
| CÁLCULO DA NOTA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA (NPE) Fase 2 |  |  | NPE=IP1+IP22 |  |

Tabela 13 – Indicadores gerenciais

| Código | Fase | INDICADORES GERENCIAIS | CÁLCULO DOS INDICADORES GERENCIAIS (IG) |
| --- | --- | --- | --- |
| IG1 | 1 e 2 | Envio mensal do Relatório de Balanço Energético (Geração e liquidação) até o 5º dia útil do mês seguinte, de acordo com a exigências contratuais. | Se atende, IG1=1 Se não atende, IG1=0 Periodicidade: mensal |
| IG2 | 2 | Envio de Relatórios mensais e anuais de Manutenção até o 5º dia útil do mês seguinte referente ao período analisado, de acordo com a exigências contratuais. | Se atende, IG2=1 Se não atende, IG2=0 Periodicidade: mensal e anual |
| IG3 | 2 | Sistema de gestão energética pode passar no máximo 5 dias úteis offline, de acordo com as exigências contratuais. | Se atende, IG4=1 Se não atende, IG4=0 Periodicidade: mensal |
| IG4 | 1 e 2 | Execução de compras no mercado de curto prazo – MCP até o 3° dia útil de cada mês | Se atende, IG6=1 Se não atende, IG6=0 Periodicidade: mensal |
| IG5 | 1 e 2 | Prazo para atendimento a solicitações de no máximo 48 horas. | Se atende, IG6=1 Se não atende, IG6=0 Periodicidade: mensal |
| IG6 | 1 | Ausência de multas por insuficiência de lastro | Se atende, IG6=1 Se não atende, IG6=0 Periodicidade: mensal |
| IG7 | 2 | Observância da disponibilidade de medição para geração | Se atende, IG6=1 Se não atende, IG6=0 Periodicidade: mensal |
| CÁLCULO DA NOTA GERENCIAL (NG) Fase 1 |  |  | NG=IG1+IG4+IG5+IG64 |
| CÁLCULO DA NOTA GERENCIAL (NG) Fase 2 |  |  | NG=IG1+IG2+IG3+IG4+IG5+IG76 |

Tabela 14 – Indicadores socioambientais

| Código | FASE | INDICADORES SOCIOAMBIENTIAS | CÁLCULO DOS INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS (ISA) |
| --- | --- | --- | --- |
| ISA1 | 2 | Circulação de Veículos | Se Atende, ISA1 = 1 Se NÃO Atende, ISA1 = 0 Periodicidade: mensal |
| ISA2 | 2 | Coleta de resíduos sólidos | Se Atende, ISA2 = 1 Se NÃO Atende, ISA2 = 0 Periodicidade: mensal |
| ISA3 | 2 | Paisagismo das áreas de proteção | Se Atende, ISA3 = 1 Se NÃO Atende, ISA3 = 0 Periodicidade: mensal |
| ISA4 | 2 | Limpeza geral e desmobilização da obra | Se Atende, ISA4 = 1 Se NÃO Atende, ISA4 = 0 Periodicidade: mensal |
| ISA5 | 2 | Contratação mão-de-obra | Se Atende, ISA5 = 1 Se NÃO Atende, ISA5 = 0 Periodicidade: mensal |
| ISA6 | 2 | Aquisição de equipamento em geral | Se Atende, ISA6 = 1 Se NÃO Atende, ISA6 = 0 Periodicidade: mensal |
| ISA7 | 2 | Geração de energia | Se Atende, ISA7 = 1 Se NÃO Atende, ISA7 = 0 Periodicidade: mensal |
| ISA8 | 2 | Planos de controle e monitoramento ambiental | Se Atende, ISA8 = 1 Se NÃO Atende, ISA8 = 0 Periodicidade: mensal |
| ISA9 | 2 | PMQA: Plano de Monitoramento da Qualidade da Água | Se Atende, ISA9 = 1 Se NÃO Atende, ISA9 = 0 Periodicidade: mensal |
| ISA10 | 2 | PQS: Plano de Monitoramento da Qualidade de Solo | Se Atende, ISA10 = 1 Se NÃO Atende, ISA10 = 0 Periodicidade: mensal |
| ISA11 | 2 | PPMPE: Plano de Prevenção e Monitoramento de Processos Erosivos | Se Atende, ISA11 = 1 Se NÃO Atende, ISA11 = 0 Periodicidade: mensal |
| ISA12 | 2 | PRAD: Plano de Recuperação de Áreas Degradadas | Se Atende, ISA12 = 1 Se NÃO Atende, ISA12 = 0 Periodicidade: mensal |
| ISA13 | 2 | PAA: Plano de Auditoria Ambiental | Se Atende, ISA13 = 1 Se NÃO Atende, ISA13 = 0 Periodicidade: mensal |
| ISA14 | 2 | PCP: Plano de Conservação Paisagística | Se Atende, ISA14 = 1 Se NÃO Atende, ISA14 = 0 Periodicidade: mensal |
| ISA15 | 2 | PDR: Plano de Desmatamento Racional | Se Atende, ISA15 = 1 Se NÃO Atende, ISA15 = 0 Periodicidade: mensal |
| ISA16 | 2 | PMF: Plano de Monitoramento da Fauna | Se Atende, ISA16 = 1 Se NÃO Atende, ISA16 = 0 Periodicidade: mensal |
| ISA17 | 2 | PGRCC: Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil | Se Atende, ISA17 = 1 Se NÃO Atende, ISA17 = 0 Periodicidade: mensal |
| ISA18 | 2 | PMR: Plano de Monitoramento de Ruído | Se Atende, ISA18 = 1 Se NÃO Atende, ISA18 = 0 Periodicidade: mensal |
| ISA19 | 2 | PAE: Plano de Ação Emergencial | Se Atende, ISA19 = 1 Se NÃO Atende, ISA19 = 0 Periodicidade: mensal |
| ISA20 | 2 | PSP: Plano de Saúde das Populações Circunvizinhas ao Empreendimento | Se Atende, ISA20 = 1 Se NÃO Atende, ISA20 = 0 Periodicidade: mensal |
| ISA21 | 2 | PEA: Plano de Educação Ambiental | Se Atende, ISA21 = 1 Se NÃO Atende, ISA21 = 0 Periodicidade: mensal |
| ISA22 | 2 | PSO: Plano de Sinalização das Obras | Se Atende, ISA22 = 1 Se NÃO Atende, ISA22 = 0 Periodicidade: mensal |
| ISA23 | 2 | PCS: Plano de Comunicação Social | Se Atende, ISA23 = 1 Se NÃO Atende, ISA23 = 0 Periodicidade: mensal |
| ISA24 | 2 | PST: Plano de Segurança do Trabalho | Se Atende, ISA24 = 1 Se NÃO Atende, ISA24 = 0 Periodicidade: mensal |
| ISA25 | 2 | PDUFV: Plano de Eventual Desativamento do Empreendimento | Se Atende, ISA25 = 1 Se NÃO Atende, ISA25 = 0 Periodicidade: mensal |
| Cálculo da Nota Socioambiental (NSA) Fase 2 |  |  | NSA=125ISAi25 |

Vale ressaltar que o indicador de desempenho calculado para a fase 1 da concessão leva em consideração apenas as notas dos indicadores gerenciais pertinentes a essa fase:

IDfase1=NGfase1 =IG1+IG4+IG5+IG64

Já para a segunda fase da concessão, temos que o ID será obtido através da média aritmética das notas dos demais indicadores, ressaltando-se que a nota gerencial para a fase 2 não leva em consideração os indicadores gerenciais IG4 e IG6:

IDfase2=NO+NPE+NGfase2+NSA4

Onde:

NO=IO1+IO2+IO3+IO4+IO5+IO66

NPE=IP1+IP22

NGfase2=IG1+IG2+IG3+IG4+IG5+IG76

NSA=ISA1+ISA2+ISA3………+ISA2525

### Detalhamento da Índice Médio de Desempenho (IMD)

Através do indicador de desempenho (ID) será calculada o índice médio de desempenho (IMD) que funcionará como um fator multiplicador, influenciando diretamente na remuneração do parceiro privado.

A nota atribuída aos indicadores de desempenho impacta na índice médio de desempenho, que por sua vez, impacta na remuneração mensal da concessionária, conforme previsto em contrato.

O IMD varia à medida que o ID varia, de acordo com as condições abaixo. Para o pior caso (ID igual a zero ou menor que 0,2) o valor (IMD) será de 10% na fase 1 e 15% na fase 2. Esses são os valores de redução máxmia da contraprestação pública mensal.

Tabela 15 - Painel de Controle do IMD (Índice Médio de Desempenho)

| Painel de controle |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Variação Do ID (Indicadores De Desempenho) |  | IMD FASE 1 | IMD FASE 2 |
| 0,0 <= | <=0,2 | 10,00% | 15,00% |
| 0,2 <= | <=0,4 | 7,50% | 11,25% |
| 0,4 <= | <=0,6 | 5,00% | 7,50% |
| 0,6 <= | <=0,8 | 2,50% | 3,75% |
| 0,8 <= | <= 1 | 0,00% | 0,00% |

Fonte: Elaboração Própria – Planilha Modelagem Financeira na Aba “Indicadores de Desempenho”

Os indicadores de desempenho estão inclusos na planilha da modelagem financeira, na aba Indicadores de Desempenho, e através dela é possível realizar uma sensibilidade dos efeitos dos mesmos na contraprestação e nos resultados do projeto que serão expostos no próximo capítulo.

### Sensibilidade dos Indicadores de Desempenho sobre a Contraprestação Fase 1

A contraprestação poderá variar em até 10% para menos na fase 1 da concessão que corresponde ao período de instalação da usina de autoprodução. Segue abaixo o quadro de sensibilidade da contraprestação em relação ao IMD fase 1:

Tabela 16 - Sensibilidade dos Indicadores sobre a Contraprestação na Fase 1

| SENSIBILIDADE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO SOBRE A CONTRAPRESTAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID FASE 1 | IMD FASE 1 | Contraprestação Compesa (R$) |
| 0,8 < ID <= 1,0 | 0,00% | 6.569.643,00 |
| 0,6 < ID <= 0,8 | 2,50% | 6.405.401,93 |
| 0,4 < ID <= 0,6 | 5,00% | 6.241.160,85 |
| 0,2 < ID <= 0,4 | 7,50% | 6.076.919,78 |
| 0,0 < ID <= 0,2 | 10,00% | 5.912.678,70 |

Fonte: Elaboração Própria – Planilha Modelagem Financeira na Aba “Sensibilidade”

### Sensibilidade dos Indicadores de Desempenho sobre a Contraprestação Fase 2

A contraprestação poderá variar em até 15% para menos na fase 2 da concessão que corresponde ao período de operação da usina de autoprodução. Segue abaixo o quadro de sensibilidade da contraprestação em relação ao IMD fase 2:

Tabela 17 - Sensibilidade dos Indicadores sobre a Contraprestação na Fase 2

| SENSIBILIDADE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO SOBRE A CONTRAPRESTAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID FASE 2 | IMD FASE 2 | Contraprestação Compesa (R$) |
| 0,8 < ID <= 1,0 | 0,00% | 6.569.643,00 |
| 0,6 < ID <= 0,8 | 3,75% | 6.323.281,39 |
| 0,4 < ID <= 0,6 | 7,50% | 6.076.919,78 |
| 0,2 < ID <= 0,4 | 11,25% | 5.830.558,16 |
| 0,0 < ID <= 0,2 | 15,00% | 5.584.196,55 |

Fonte: Elaboração Própria – Planilha Modelagem Financeira na Aba “Sensibilidade”.

## Mecanismo da Contraprestação Mensal

A CONCESSIONÁRIA fará jus ao recebimento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL paga pela COMPESA, em contrapartida à execução do Objeto da Concessão (construção, operação e manutenção da usina fotovoltaica de 135MW de autoprodução, e gestão energética das unidades selecionadas da COMPESA com a compra e venda de energia no ACL (Ambiente de Contratação Livre), de acordo com as condições e regras definidas na modelagem jurídica, constantes na minuta e anexos do Contrato da Concessão Administrativa.

Estão previstas duas fases para a implantação da PPP e duas fórmulas de contraprestação distintas para cada fase:

Fase 1: está prevista para iniciar no 6º (sexto) mês da concessão até o 48º mês da concessão ou início de operação da usina (o que ocorrer primeiro), período necessário para a adequação e migração das unidades consumidoras ao mercado livre; compra de energia no mercado livre para atendimento ao consumo da COMPESA; e construção da usina de autoprodução. Para fase 1 estão previstos somente os serviços de GESTÃO DE ENERGIA. Para o cálculo da contraprestação na fase 1 utilizaremos a equação abaixo:

CPEMÊS x=CPMÊS x*CEmêsCCmês *1-IMDfase1+CPMC

Fase 2: está prevista para iniciar a partir 49º mês da concessão ou a partir do início de operação da usina (o que ocorrer primeiro). Para fase 2 estão previstos os serviços de GESTÃO DE ENERGIA e ARRENDAMENTO de uma usina de 135MW. Para o cálculo da contraprestação na fase 2 utilizaremos a equação abaixo:

CPEMÊS x=CPMÊS x*CEmêsCCmês *1-IMDfase2+CPMC-PRA

Onde:

- CPEMÊS x = Contraprestação Pública Efetiva Mensal;

- CPMÊS x = Contraprestação Pública Mensal referente ao Fornecimento de Energia no ACL (Ambiente de Contratação Livre);

- CEMÊS = Consumo Efetivo no Mês, de todas das Unidades Consumidoras Selecionadas da COMPESA juntas;

- CCMÊS = Consumo Contratado Mensal das Unidades Consumidoras Selecionadas da COMPESA juntas;

- IMDfase1 = Índice Médio de Desempenho do Concessionário da fase 1 da concessão, obtido através da média dos indicadores de desempenho calculados pelo Verificador Independente, onde o valor do mesmo corresponde a um fator de redução da contraprestação, podendo variar entre 0% à 10%;

- IMDfase2 = Índice Médio de Desempenho do Concessionário da fase 2 da concessão, obtido através da média dos indicadores de desempenho calculados pelo Verificador Independente, onde o valor do mesmo corresponde a um fator de redução da contraprestação podendo variar entre 0% à 15%;

- CPMC= Custos com Compra de Energia no Mercado de Curto de Prazo;

- PRA = Participação na Receita Acessória da SPE pela a COMPESA;

A contraprestação publica mensal (CPmês) referente a gestão de energia e ao arrendamento da usina fotovoltaica se dará pelo valor do lance vencedor no processo de licitação da PPP de energia da COMPESA.

O cálculo da Contraprestação Pública Mensal (CPmês) baseia-se nos dados de consumo mensal contratado das unidades da COMPESA (CCmês) de 26.675.520 kWh a ser atendido pela SPE, multiplicado pela tarifa de energia a ser ofertada pela licitante, no presente estudo utilizamos uma tarifa de 0,2463 R$/kWh, resultando em uma contraprestação mensal (CPmês) de R$ 6.569.643,00. Esse valor corresponde ao limite máximo da contraprestação a ser ofertada pelo licitante de acordo com as premissas definidas por este estudo.

O consumo efetivo do mês (CEmês), em kWh, de todas as unidades da COMPESA participantes do projeto será apurado pelo balanço energético mensal da CCEE e confirmados através de boletim de medição mensal de geração da usina x consumo das U.C.´s emitido pela SPE até 5º dia útil do mês.

O consumo contratado mensal (CCmês), em kWh, de todas as unidades da COMPESA participantes da licitação é de 26.675.520 kWh, de acordo com as premissas definidas por este estudo.

O valor da contraprestação mensal poderá variar 10% para mais ou 10% para menos de acordo com a relação do consumo efetivo do mês (CEmês) dividido pelo consumo contratado mensal (CCmês). Caso a COMPESA ultrapasse ou reduza o consumo contratado mensal (CCmês), será acrescido ou diminuído o valor da contraprestação na mesma proporção.

Ressalta-se que a necessidade da execução de compras no mercado de curto prazo (CMCP) só ocorrerá quando o consumo efetivo (CEmês) medido ultrapassar a faixa de 110% do consumo limite (CCmês) estabelecido, quando haverá a incidência da parcela CPMC (Custos com Compra de Energia no Mercado de Curto de Prazo) no cálculo da remuneração.

O índice médio de desempenho (IMDfase1 e IMDfase2) do concessionário será obtido através do cálculo mensal dos indicadores de desempenho da concessão pelo verificador independente, conforme sistema de mensuração de desempenho do concessionário constante no anexo do contrato da concessão. O mesmo será apurado e aplicado sobre a contraprestação do mês seguinte.

A índice médio de desempenho do concessionário poderá diminuir o valor da contraprestação em até 10% na fase 1 e em até 15% na fase 2 caso o concessionário não atinja os resultados esperados definidos para os indicadores de desempenho, detalhados no capitulo 7.4 do presente estudo.

A participação na receita acessória (PRA) pela COMPESA, incidente somente na fase 2, será calculada anualmente no percentual de 10% do valor líquido recebido pela SPE no ano anterior ao da contraprestação em questão, referente à venda no ACL (Ambiente de Contratação Livre) da energia gerada da usina de autoprodução excedente ao consumo das unidades da COMPESA, sendo a mesma abatida em 12 vezes iguais nas 12 contraprestações do ano seguinte, corrigidas mensalmente pelo índice de reajuste do contrato (IPCA).

## Procedimento para Pagamento da Contraprestação

Para o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MENSAL, a CONCESSIONÁRIA enviará ao PODER CONCEDENTE, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, o RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, acompanhado da respectiva Nota Fiscal e das certidões de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.

O RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS discriminará os valores devidos referentes ao CONCESSIONÁRIO, contendo o valor atualizado da contraprestação mensal (CPmês), a relação entre o consumo efetivo (CEmês) das unidades da COMPESA e o consumo contratado (CCmês) definido em contrato, o valor do índice médio de desempenho do mês anterior ao da contraprestação calculado pelo verificador independente, o custo da compra no mercado de curto prazo (CPMC) do mês anterior ao da contraprestação e participação da COMPESA na receita acessória (PRA) .

O PODER CONCEDENTE efetuará o pagamento da CONTRAPRETAÇÃO PÚBLICA MENSAL, através de depósito em conta corrente de titularidade do CONCESSIONÁRIO, em até 10 (dez) dias corridos contados da apresentação do RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS e da Nota Fiscal correspondente.

Antes de efetivar o pagamento, o PODER CONCEDENTE deve verificar se existe notificação emitida a respeito de medições anteriores, decorrentes de descontos ou multas impostas por este, hipótese em que deve cumpri-la.

Sem prejuízo do pagamento previsto da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MENSAL, o PODER CONCEDENTE examinará o RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS e as certidões referidas acima, tendo o prazo de 5 (cinco) dias contados do seu recebimento para se manifestar formalmente a respeito.

No caso de o PODER CONCEDENTE identificar a necessidade de descontos e/ou discordar do RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, na manifestação acima, deverá indicar os aspectos da medição dos quais discorda e os valores que deseja descontar, devendo as eventuais diferenças de valor ser compensadas na CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MENSAL devida no mês subsequente ou do mês em que restar definida a questão, corrigidas com base no IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo.

Caso a CONCESSIONÁRIA não concorde com a decisão do PODER CONCEDENTE de que trata o prágrafo acima, poderá acionar os mecanismos de solução de conflito.

Eventual diferença devida de uma PARTE à outra, em razão da decisão que vier a ser adotada por qualquer dos mecanismos previstos, será compensada na CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MENSAL devida no mês subsequente à decisão correspondente, corrigida monetariamente com base no IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo.

No caso de ausência de certidão exigível que ateste regularidade, independentemente de ser possível realizar o pagamento, conforme entendimento dos órgãos de controle então em vigor, deverá ser aberto processo para apurar a conduta da CONCESSIONÁRIA e, sendo o caso, aplicar a sanção incidente na espécie.

No caso de atraso no pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MENSAL devida à CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE arcará com juros moratórios simples de 0,5% a.m. (cinco décimos por cento) pro rata die, calculados desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do valor, além de correção monetária pelo IPCA, sem prejuízo da utilização da GARANTIA PÚBLICA de pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MENSAL.

A CONCESSIONÁRIA acionará o AGENTE GARANTIDOR em caso de atraso no pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MENSAL superior a 5 dias úteis após o prazo estipulado de 10 dias corridos a partir da data de emissão da fatura pelo concessionário.

## Critérios para Atualização Monetária da Contraprestação

O reajuste contratual será realizado anualmente, no mês seguinte ao aniversário de 12 meses da assinatura do contrato ou do último reajuste aplicado, utilizando como índice o IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo), calculado pelo IBGE, acumulado dos últimos 12 meses anteriores ao aniversário do contrato.

Um ponto importante a destacar é que o reajuste tarifário da distribuidora de energia local (CELPE) tem sido consideravelmente acima do IPCA. Para análise foi considerado o histórico do IPCA e do reajuste tarifário (2015-2020). Conforme mostra a tabela abaixo, o reajuste da CELPE no acumulado dos últimos 6 anos foi 19,59% acima do IPCA, o que significa uma média anual de reajuste tarifário de 4,21% acima do IPCA.

Através dessa análise é possível inferir que há um potencial de ganho no longo prazo, com o hedge dos gastos de energia pelo IPCA, através da implantação da usina de autoprodução. Isso se dá, pois com o investimento nesse tipo de sistema, os reajustes tarifários afetam muito menos o autoprodutor, já que ele produz a própria energia.

Tabela 18 - Reajuste tarifário da CELPE vs. IPCA (2015-2020)

| QUADRO REAJUSTE CELPE X IPCA 6 ANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total | Média |
| Reajuste Celpe | 12,72% | 11,61% | 8,91% | 8,58% | 5,31% | 4,55% | 63,80% | 10,63% |
| IPCA | 10,67% | 6,29% | 2,95% | 3,75% | 4,30% | 4,52% | 36,97% | 6,16% |
| Diferença | 1,85% | 5,01% | 5,79% | 4,66% | 0,97% | 0,03% | 19,59% | 4,21% |
| fonte: https://www.aneel.gov.br/luz-na-tarifa e https://tudodefinancas.com/ipca/ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gráfico 1 - Reajuste tarifário da CELPE vs. IPCA (2015-2020)

Fonte: https://www.aneel.gov.br/luz-na-tarifa e https://tudodefinancas.com/ipca/

## Estrutura de Garantias da Concessão

Será designada pela COMPESA uma INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (AGENTE DE GARANTIA) responsável pela gestão da GARANTIA PÚBLICA. Será criada uma CONTA RESERVA pela COMPESA junto ao AGENTE DE GARANTIA, as mesmas serão abastecidas a partir da cessão dos direitos de parte do recebível da receita das tarifas cobradas dos usuários pelos serviços prestados advindos dos Contratos de Concessão de Serviço Público de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto (DIREITOS CEDIDOS/RECEITA CEDIDA) da COMPESA, no valor correspondente a 3 contraprestações públicas mensais, em caráter fiduciário e resolúvel, como garantia de pagamento das obrigações assumidas pelo PODER CONCEDENTE no CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

O AGENTE DE GARANTIA, na qualidade de administrador e gestor da CONTA RESERVA, previstas em CONTRATO, é nomeado, nos termos dos artigos 627 e seguintes do Código Civil Brasileiro, depositário dos DIREITOS CEDIDOS, devendo realizar o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MENSAL e de quaisquer outras obrigações pecuniárias, multas e ou indenizações devidas pela COMPESA e manter o saldo mínimo DA CONTA RESERVA, qual seja, o valor equivalente a 3 (três) CONTRAPRESTAÇÕES PUBLICAS MENSAIS.

À exemplo, a Parceria Público-Privada firmada pelo Estado de Pernambuco para a construção do projeto Arena Multiuso da Copa 2014 se valeu do mecanismo da Conta Garantia para a confecção do sistema de garantias do contrato.

Assim propomos a constituição de Conta Reserva de movimentação exclusiva do AGENTE GARANTIDOR, com um saldo no valor mínimo de 3 vezes o valor da contraprestação mensal a ser paga pela COMPESA, garantido o colchão de liquidez necessário para garantir a atratividade econômica da concessão.

## Instrumentos Tributários e Urbanísticos de Arrecadação e Recuperação de Mais Valia Fundiária Do Projeto

A mais valia fundiária pode se dar de duas formas, uma pela concessão de isenções tributárias geralmente concedidas pelos governos municipais para a instalação de empreendimentos e outra pela execução de ações e intervenções na região por parte do poder público ou parceiro privado. Nesse estudo trataremos apenas da segunda forma de mais valia fundiária, pois a primeira forma apesar de ser um importante atrativo para novos empreendimentos depende diretamente de uma ação política governamental, lém da não incidência de ICMS sobre o modelo de autoprodução de energia.

Determinadas ações e decisões de intervenções urbanísticas podem alterar o valor da terra, como a realização de OBRAS PÚBLICAS (novas vias, ou duplicação das já existentes; rede de esgoto e água; rede elétrica; calçadas e iluminação pública, construção de escolas, hospitais, parques). A realização de mais valia fundiária pode se dar através de parcerias público privado, as PPP´s são instrumentos criados por lei para viabilizar e contratualizar a realização de tarefas públicas, de serviços e obras públicas por particulares.

Para escolha da região indicada para a construção da usina fotovoltaica proposta foram analisadas características técnicas do estado de Pernambuco, como irradiação solar anual, índice de reflexão solar médio, temperatura e precipitação nas estações do ano. Também foi considerada a proximidade com a subestação da CHESF denominada Bom Nome de 230/69kV e com a subestação da CELPE de Afogados da Ingazeira. Além disso, foi fundamental a comparação dos indicadores socioeconômicos de cada região, de modo a priorizar aquelas que melhor poderiam se beneficiar com a construção da usina, promovendo desenvolvimento tecnológico e educacional para os habitantes locais.

Após um apanhado geral das características socioeconômicas e técnicas das regiões as quais subdividem-se o estado de Pernambuco, indicamos o Sertão Central e o Sertão do Pajeú como as regiões mais propícia para construção das usinas, em virtude das diversas melhorias que tal empreendimento pode trazer para a região, e do grande potencial de geração de energia fotovoltaica aproximadamete uniforme em todo o estado.

A construção de uma usina ajudará no desenvolvimento das regiões, proporcionando novos empregos e instituições de ensino e pesquisa com o objetivo de desenvolver estudos sobre o potencial energético da região, capacitando a população local tanto para a área de pesquisa como para trabalhar nas usinas.

Outro ponto a se destacar é a melhoria na infraestrutura local que ajuda na valorização da região e o aumento do valor do hectare, além de atrair outros empreendimentos que se beneficiam ou fazem parte da cadeia de produção de energia renovável. E como consequência do aumento de empreendimentos na região teremos também um aumento na arrecadação dos impostos do município, do estado e do governo federal.

## Plano de Investimentos e Reinvestimentos para o Projeto

Para se obter a melhor estimativa possível para o custo real de instalação de uma usina fotovoltaica de 135 MW de potência de saída e de 168 MWp de potência instalada, esse estudo adota como parâmetros técnicos os dados referentes à construção de usinas da mesma potência, com detalhamento e especificações dos investimentos resultantes de levantamentos e tratamentos técnicos realizados pela equipe técnica do estudo.

O primeiro passo para a realização dessa análise é a definição da tecnologia a ser utilizada, considerando aquelas existentes e já testadas amplamente no mercado, que atendam rigorosamente ao modelo do investimento, definido por edital, de construção de uma de usina de geração de energia elétrica a partir de fonte renovável para a autoprodução no ambiente de contratação livre (ACL).

## Investimentos Iniciais Total do Projeto

O investimento inicial corresponde às despesas com todos os bens necessários para que a usina de geração fotovoltaica possa funcionar e para a entrada da COMPESA no ACL (Ambiente de Contratação Livre). O CAPEX é formado por períodos de investimentos de pré-implantação e implantação, totalizando um período de 4 anos. Segue abaixo o resumo do CAPEX total inicial do projeto. (Tabela 18)

Tabela 19 - CAPEX – USINA 135 MW

| Item | Valor Unitário | Valor Total | R$/Wp | % CAPEX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Módulos Fotovoltaico | R$ 500,24 | R$ 193.200.000,00 | R$ 1,15 | 42,65% |
| Inversores (casa de força) | R$ 688.874,70 | R$ 37.199.232,00 | R$ 0,22 | 8,21% |
| Estruturas com Tracker | - | R$ 82.320.000,00 | R$ 0,49 | 18,17% |
| Obras civis | - | R$ 24.360.000,00 | R$ 0,15 | 5,38% |
| Montagem eletromecânica (Fotovoltaico) + Demais Componentes (Cabos, conectores etc.) | - | R$ 42.000.000,00 | R$ 0,25 | 9,27% |
| Seguros de Instalação | - | R$ 1.300.119,76 | R$ 0,01 | 0,29% |
| Sistema SCADA + CFTV + Iluminação | - | R$ 6.624.240,00 | R$ 0,04 | 1,46% |
| Torre Meteorológica | - | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 0,02% |
| Subestação 230kV (Equipamentos + MO) | - | R$ 33.600.000,00 | R$ 0,20 | 7,42% |
| Custos de Conexão | - | R$ 16.800.000,00 | R$ 0,10 | 3,71% |
| Estudo Ambiental (EIA-RIMA) | - | R$ 682.500,00 | R$ 0,00 | 0,15% |
| Consultoria/Licenciamento Ambiental | - | R$ 71.500,00 | R$ 0,00 | 0,02% |
| Taxas Licenças Ambientais (LP, LI e LO) | - | R$ 10.049,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Monitoramento Ambiental | - | R$ 2.535.000,00 | R$ 0,02 | 0,56% |
| Terreno | - | R$ 2.856.000,00 | R$ 0,02 | 0,63% |
| Projetos e Estudos (elétrica e civil) | - | R$ 2.173.500,00 | R$ 0,01 | 0,48% |
| Despesas Gerencias e Administrativas de implantação | - | R$ 2.488.910,66 | R$ 0,01 | 0,55% |
| Estoque módulos | 0,75% | R$ 1.449.000,00 | R$ 0,01 | 0,32% |
| Adequação de medições das Ucs | R$ 29.911,71 | R$ 1.944.261,15 | R$ 0,01 | 0,43% |
| Ressarcimento de Estudos | - | R$ 1.250.111,62 | R$ 0,01 | 0,28% |
| Total | - | R$ 452.954.424,19 | R$ 2,70 | 100,00% |

Fonte: Elaboração Própria – Planilha Modelagem Financeira na Aba “CAPEX”

Como pode ser visto na estrutura do CAPEX, os investimentos em terreno, equipamentos e materiais correspondem a 81,8% para a usina destinada ao sistema COMPESA. O investimento em estudos, projetos e seguros equivale a 1,80% e os investimentos em serviços (aqui incluído a compensação ao projeto de PMI) respondem por 16,4% do CAPEX.

## Elementos do CAPEX - Pré Implantação

Ressarcimento de Estudos: Para o ressarcimento dos estudos realizados durante a fase do Procedimento de Manifestação de Interesse referente ao desenvolvimento do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômico-financeira, Jurídica e Ambiental, utilizamos o valor nominal máximo de R$ 1.250.111,62 (um milhão duzentos e cinquenta mil cento e onze reais) pelo conjunto de projetos, levantamentos, investigações e estudos técnicos que irão subsidiar a modelagem do futuro certame para uma usina de autoprodução no ACL, a serem pagos no momento da assinatura do contrato pela empresa ganhadora do processo licitatório. O valor efetivo a ser pago na assinatura do contrato será reajustado pelo IPCA contado da data de publicação do edital até o momento do efetivo pagamento do ressarcimento dos estudos pela licitante vencedora.

Terreno: O terreno conceitual escolhido para implantação da usina em solo proposta neste estudo é localizado na cidade de São José do Belmonte, na região do Sertão Central do Estado do Pernambuco. É um terreno essencialmente plano e com fácil acesso viário, distante cerca de 10,3 km do centro urbano da cidade. Outro ponto positivo é a boa proximidade com as subestações –cerca de 7,5 km da subestação da Celpe (SE São José do Belmonte) e 12,2 km da subestação da Chesf (SE Bom Nome). Os custos de aquisição de um terreno nesta região é outro ponto interessante para um empreendimento, visto que, em uma pesquisa em corretoras de imóveis rurais, em dois lotes encontrados, o preço médio do hectare na faixa de R$ 8.500,00. Para os 135 MW de potência nominal da usina, foi considerado uma área conceitual de 336 hectares ao empreendimento, com taxa de ocupação de 1,5 ha/MW e um valor médio do hectare de R$ 8.500,00/ha, resultando em um valor de R$ 2.856.000,00.

Torre Meteorológica: Estrutura com sistema de sensores que medem as condições climáticas em tempo real da planta.  Podendo medir o recurso solar (irradiação), a velocidade do vento e a temperatura ambiente.

Projetos e Estudos (elétrica e civil): Preliminar e executivo para a instalação, manutenção e operação da usina de geração de energia solar fotovoltaica, com potência de saída de 135 (cento e trinta e cinco) MW, previamente elaborados e enviados para aprovação junto a distribuidora local de energia elétrica. A usina, classificada de autoprodução em ambiente de contratação livre (ACL).

Estudo Ambiental (EIA-RIMA), Consultoria/Licenciamento Ambiental, Taxas e Licenças Ambientais (LP, LI e LO): O estudo ambiental (EIA-RIMA) que será solicitado pelo órgão ambiental, objetiva a caracterização da qualidade ambiental da área e na descrição da atividade de parcelamento do solo, com fins de identificar as possíveis interferências advindas da implementação das Usinas sobre o meio ambiente, no sentido de minimizar ou controlar os impactos ambientais adversos.

O Licenciamento Ambiental das usinas deve seguir a Legislação Estadual Lei Nº 14.249, de 17 de dezembro de 2010 que dispõe sobre licenciamento ambiental, infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, e dá outras providências.

Segundo a referida Lei, o processo de Licenciamento Ambiental é conduzido pela Agência estadual de Meio Ambiente, na tabela abaixo estão descritas resumidamente as obrigações e custos para o licenciamento:

Tabela 20 - Despesas Socioambientais de Implantação da Concessão

| Bloco de atividade | Valor Estimado (2020) | Valor estimado (2021) (+ 30%) | Valor estimado Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Licenciamento taxas - LP, LI e LO |  |  |  |
| Usina 135MW - solo (LP, LI, LO) | 3 X R$ 1.004,98 |  |  |
| Subestação (LP, LI, LO) | 3 X R$ 1.004,98 |  |  |
| LT (LI) | 1 X R$ 1.004,98 |  |  |
| Total para Usina 135MW - solo | R$ 7.034,86 | R$ 3.014,94 | R$ 10.049,80 |
| Consultoria/Licenciamento |  |  |  |
| LP, LI e LO da Usina e Subestação | R$ 30.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 39.000,00 |
| LIO da Linha de transmissão | R$ 25.000,00 | R$ 7.500,00 | R$ 32.500,00 |
| Total para 1 (uma) Usina | R$ 55.000,00 | R$ 16.500,00 | R$ 71.500,00 |
| Estudo ambiental (EIA -RIMA) |  |  |  |
| Usina 135 MW - Solo | R$ 525.000,00 | R$ 157.500,00 | R$ 682.500,00 |
| Total para 1 (uma) Usina | R$ 525.000,00 | R$ 157.500,00 | R$ 682.500,00 |
| TOTAL | R$ 587.034,86 | R$ 177.014,94 | R$ 764.049,80 |

Fonte: Modelagem Técnica

Adequação dos Pontos de Medição: A adequação ou a implantação do Sistema de Medição de Faturamento (SMF) é parte indispensável para a migração de unidade consumidora para o mercado livre de energia. O cliente deverá:

1)	Solicitar sua adesão à CCEE, em conformidade com os Procedimentos de Comercialização, apresentar as informações necessárias para permitir que a CELPE solicite o Parecer de Localização do Ponto de Medição e comunicar do cadastramento da solicitação de adesão pela CCEE.

2)	Providenciar as adequações no cubículo de medição e/ou na subestação em conformidade com a notificação emitida pela CELPE e com as normas técnicas referidas.

3)	Após a conclusão das obras, instalações de painel elétrico / medidor e configuração da VPN de comunicação de dados, agendar Comissionamento com a CELPE.

Componentes da Adequação do SMF:

•	01 painel de medição

•	02 medidores de energia por circuito medido, com interface ethernet, sendo um medidor principal e outro medidor de retaguarda;

•	Substituição de cabeamento;

•	Componentes diversos que possibilitem dois acessos remotos aos medidores, sendo um para a CELPE e outro para a CCEE;

•	Sistema de comunicação dos equipamentos de Telecom serão definidos após vistoria do site do cliente. Todos os equipamentos serão fixados no quadro de medição com exceção da antena satelital (quando necessário).

Tabela 21 - Custos de Adequação do Medidor de 1 (uma) UC da COMPESA

| CUSTOS ADEQUAÇÕES DE MEDIÇÃO PARA 1 UNIDADE CONSUMIDORA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa | Descrição | Itens | Custo (R$) |
| Etapa 1 | – Alvenaria – | Construção de abrigo de 2m comprimento X 2m largura x 3m de altura | 3.120,00 |
| Etapa 2 | – Preparação Elétrica – | Ar Condicionado, Ponto Lógico ( rede de dados ), Iluminação, Iluminação de Emergência, Tubulação em ferro galvanizado, 1 Painel de Medição ( Montagem e Instalação ), 3 Racks, 2 Chaves de Aferição, 4 Disjuntores, 1 No Brake, 3 Tomadas 110v, 1 Filtro de Linha ( Régua de Borne ), 1 Switch de 4 portas, 1 Eletrocalha, 30m de cabo 4mm. | 15.075,00 |
| Etapa 3 | – Comunicação – | Construção de VPN | 2.001,39 |
| Total com BDI (32,48%) |  |  | 29.911,71 |

Fonte: Elaboração Própria – Planilha de Modelagem Financeira na Aba “CAPEX”

Para a migração das 65 unidades consumidoras selecionas da COMPESA teremos um custo total de 65 x R$ 29.911,711, o que corresponde a um valor total de R$ 1.944.261,15.

Despesas Gerencias e Administrativas de implantação: Despesas referentes aos custos administrativos do concessionário durante os processos de desenvolvimento e implementação da planta de geração. Esses custos foram baseados em valores de mercado e nos custos apresentados na tabela Sinapi de 2020 referente ao estado de Pernambuco, conforme quadro descritivo abaixo:

Tabela 22 - Custos Administrativos de Implantação da SPE

Fonte: Levantamentos de Mercado do Consórcio e Tabela Sinapi/PE 2020.

No CAPEX foram considerados os custos de administrativos para os 4 anos de pré-implantação e implantação no valor de R$ 2.488.910,66.

### Elementos do CAPEX – Implantação.

Módulos fotovoltaicos: Foram selecionados 3 fabricantes mundiais de  módulos fotovoltaicos (JA Solar, Canadian Solar e Trina Sola) para  coleta  e comparação de dados de equipamentos para este estudo. Dentre    os    modelos    de    módulos    fotovoltaicos abordados,    para    efeitos    de dimensionamento  e  simulação  de  todos  os  cenários  propostos  neste  estudo,  foi  escolhido  o modelo  HiKu  CS3W  435MS  de  tecnologia  monocristalina, PERC e Half  Celldo  fabricante Canadian Solar. Além de apresentar altos valores de potência pico e eficiência de operação, este painel opera numa faixa entre -40ºC até 85ºC e possui baixo coeficiente de perda de potência, apresentando uma ótima resposta para instalações ambientes com temperaturas mais elevadas. Os  módulos  possuem  11,28  kg  por  m²  e  possuem  resistência  IP68.  A  garantia  contra defeito  de  fabricação  é  de  12  anos  e  a  garantia  de  eficiência  em  produção  é  de  25  anos. Para  o  módulo  fotovoltaico  escolhido,  o  Canadian  Solar  modelo  HiKu  CS3W  435MS (monocristalino), serão necessários 386.208 unidades e a sua degradação é de 2% no primeiro ano e de 0,55% nos demais.

Inversores: O modelo de inversor escolhido para o presente projeto foi o centralizado SG2500HV20 da Sungrow com potência máxima de saída de 2.500 kW, serão necessários 54 unidades. O mesmo possui grau de proteção NEMA 3R (IP 54), sendo relativamente protegido contra poeiras, de modo que a penetração de partículas não prejudicará o funcionamento do equipamento, e protegido contra projeções de água em qualquer direção. Além disso, sua garantia padrão de 5 anos com possiblidade de extensão para 20 anos, já sendo previsto o retrofit de todos os inversores da planta no 10° e 20° anos de operação da usina fotovoltaica.

Estruturas de Fixação com Tracker: Quanto ao tipo de estrutura de suporte, para efeitos de dimensionamento e simulação deste estudo, foi escolhido o uso de seguidores solar de eixo único horizontal. O equipamento possui acionamento motorizado, mantendo algumas características e estabilidadeda estrutura fixa, com o uso do recurso backtracking. Esta programação evita que no início e fim do dia uma fileira faça sombra nas demais subsequentes, rotacionando as mesas de acordo com o ângulo zenital do sol e características dimensionais do seguidor, reduzindo o efeito do sombreamento com melhor aproveitamento do sol.

Obras Civis: Nesse ponto estão englobados todos os custos com obras civís (materiais e mão de obra) para a implementação da usina solar. Dentre as obras civís estão a supressão vegetal, movimentações de terra necessárias, drenagem, cercamento do terreno da usina e edificações em alvenaria.

Montagem eletromecância (Fotovoltaico) + Demais Componentes (Cabos, conectores etc): Custos de mão de obra e demais componentes (cabos, eletrodutos, conectores, quadros de proteção) referentes aos serviços de execução da obra eletromecância até os circuitos de saída dos inversores CC-CA da usina fotovoltaica:

- Montagem das estruturas de suporte;

- Fixação dos módulos fotovoltaicos nas estruturas de suporte;

- Conexão séries de módulos fotovoltaicos-Instalação dos inversores CC-CA;

- Cabeamento e conexões dos subarrajnjos e/ou arranjos de módulos fotovoltaicos aos inversores;

- Cabeamento e conexões dos circuitos dos inversores aos quadros elétricos de baixa tensão;

- Instalação das malhas de aterramento na região dos módulos fotovoltaicos e inversores;

- Instalação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas.

Seguros de Engenharia: O  Seguro  de  Engenharia  (engenharia  e  obras  civis)  abrange  a  cobertura  para  os equipamentos  durante  a  fase  de  instalação,  e  amparaos  prejuízos  causados  à  terceiros  em decorrência da execução do projeto, conforme a Tabela.

Tabela 23 - Seguro de Instalação Coberturas e Limites

| Coberturas | Limites |
| --- | --- |
| Básica: Obras Civis em Construção, Instalação e Montagem. | 100% do Valor Sistema de Geração Fotovoltaico |
| Danos Físicos em Consequência de Riscos do Fabricante para Máquinas e Equipamentos Novos. | 100% do Valor Sistema de Geração Fotovoltaico |
| Responsabilidade Civil – Básica (Vendaval e Roubo), Geral, Cruzada, Perdas Financeiras e Lucros Cessantes Empregador. | R$ 1.000.000,00 |

Fonte: Levantamentos de Mercado do Consórcio e Tabela Sinapi/PE 2020.

Esse seguro foi definido com base em cotações de mercado em um prêmio 0,31% do valor segurado, correspondente custo dos equipamentos e da mão de obra de implantação da usina.

Sistema SCADA + CFTV + Iluminação: Nesse ponto apresenta-se os custos referentes aos equipamentos do sistema de monitoramento e comunicação da usina (sistema SCADA), do sistema de vídeo monitoramento e de toda a estrutura de iluminação da usina solar fotovoltaica. O sistema SCADA consiste na integração do monitoramento de todos os pontos da usina desde a corrente de uma série até os dados solar métricos da torre meteorológica.  Sendo possível acessar todos os pontos de monitoramento através de um software supervisório e de aquisição de dados.

Subestação 230 kV (Equipamentos + MO): Custos de equipamentos e mão de obra para a instalação da subestação elevadora responsável pela conexão da usina à rede elétrica local. Possibilitando injetar a energia elétrica produzida na rede elétrica.

Custos de Conexão: Valor referente aos possíveis custos de adequação da rede elétrica local e da subestação que receberão a energia gerada na usina.  Incluindo também os itens necessários para a conexão da subestação elevadora da usina com a rede elétrica local, calculado com base no nível de tensão da usina e na distância dessas até a subestação mais próxima (ponto de conexão) da distribuidora local de energia.

Estoque Módulos: Para o presente projeto foi estabelecido um estoque mínimo inicial de reposição de 2.897 módulos fotovoltaicos Canadian  Solar  modelo  HiKu  CS3W  435MS (monocristalino), para subistituição em caso de falhas, evitando que a usina perca geração enquanto a garantia do fabricante é acionada.

## Plano de Reinvestimento da Usina

De acordo com o estudo  Solar PV Inverters, Update 2019 – Global Market Size, Competitive Landscape, Key Country Analysis, and Forecast to 2023, os preços dos inversores solares e dos módulos cairão por uma combinação de motivos, incluindo, mas não se limitando, ao avanço tecnológico que reduz o custo de tecnologias mais atrasada e à pressão persistente sobre os fornecedores de equipamentos, visto que os compradores são sensíveis ao preço, criando um fator de depreciação tecnológico de 3% a.a.

Os reinvestimentos do projeto, limita-se a troca dos inversores da usina fotovoltaica. Os mesmos possuem uma garantia de 10 anos de uso, período utilizado pela equipe para a substituição preventiva dos mesmos. A substituição dos mesmos será realizada no 10º e no 20º ano de operação da usina, que corresponde ao 13º e 23º ano da concessão. Para o cálculo do valor dos inversores para o ano de 2033 e 2043 onde ocorrerá a primeira e a segunda troca utilizou-se o fator de depreciação da tecnologia de 3% a.a., conforme cálculo abaixo:

Tabela 24 - Valor Projetado de Reinvestimento em Inversores

| PROJEÇÃO DE VALOR DOS INVERSORES P/REINVESTIMENTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anos | Valor Total Projetado Inversores | Taxa de Depreciação Tecnológica |
| Ano 0 |  |  |
| Ano 1 |  |  |
| Ano 2 |  |  |
| Ano 3 |  |  |
| Ano 4 | 37.199.232 |  |
| Ano 5 | 36.083.255 | 3% |
| Ano 6 | 35.000.757 | 3% |
| Ano 7 | 33.950.735 | 3% |
| Ano 8 | 32.932.213 | 3% |
| Ano 9 | 31.944.246 | 3% |
| Ano 10 | 30.985.919 | 3% |
| Ano 11 | 30.056.341 | 3% |
| Ano 12 | 29.154.651 | 3% |
| Ano 13 | 28.280.012 | 3% |
| Ano 14 | 27.431.611 | 3% |
| Ano 15 | 26.608.663 | 3% |
| Ano 16 | 25.810.403 | 3% |
| Ano 17 | 25.036.091 | 3% |
| Ano 18 | 24.285.008 | 3% |
| Ano 19 | 23.556.458 | 3% |
| Ano 20 | 22.849.764 | 3% |
| Ano 21 | 22.164.271 | 3% |
| Ano 22 | 21.499.343 | 3% |
| Ano 23 | 20.854.363 | 3% |

Fonte: Elaboração Própria – Planilha Modelagem Financeira na Aba “CAPEX’

Com isso temos que os valores de reinvestimento no 13º ano da concessão será de R$ 28.280.012,00 e no 23º ano da concessão será de R$ 20.854.363,00.

## Bens Reversíveis

Os BENS REVERSÍVEIS são aqueles imprescindíveis à execução da CONCESSÃO adquiridos pela CONCESSIONÁRIA ao longo de todo o prazo deste Contrato, os quais reverterão em favor do PODER CONCEDENTE após a extinção da CONCESSÃO, pois os mesmos são amortizados pelo poder concedente dentro da contraprestação.

Integram os BENS REVERSÍVEIS as estruturas, construções, equipamentos, máquinas, aparelhos, acessórios e, de modo geral, todos os demais bens vinculados à execução das OBRAS e prestação dos SERVIÇOS e FORNECIMENTO e atividades referentes à CONCESSÃO que sejam de propriedade da CONCESSIONÁRIA. Os mesmos devem ser entregues em condições de operacionalidade, utilização e manutenção, sem prejuízo do desgaste normal resultante do seu uso.

Segue abaixo a lista dos bens reversíveis dessa concessão:

Tabela 25 - Lista de Bens Reversíveis

| BENS REVERSÍVEIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | QUANT. | VALOR TOTAL |
| Módulos Fotovoltaico | 386.208 | R$ 193.200.000,00 |
| Inversores | 54 | R$ 37.199.232,00 |
| Estruturas com Tracker | 1 | R$ 82.320.000,00 |
| Obras civis | 1 | R$ 24.360.000,00 |
| Sistema SCADA + CFTV + Iluminação | 1 | R$ 6.624.240,00 |
| Torre Meteorológica | 1 | R$ 90.000,00 |
| Subestação 230 kV (Equipamentos + MO) | 1 | R$ 33.600.000,00 |
| Terreno | 1 | R$ 2.856.000,00 |
| Adequação de medições das Ucs | 21 | R$ 1.944.261,15 |
| TOTAL INVESTIMENTO |  | R$ 379.337.733,15 |

Fonte: Elaboração Própria – Planilha Modelagem Financeira na Aba “Tabelas”.

## Cronograma Físico Financeiro

Todo projeto de usina solar fotovoltaica de grande porte pode ser dividido em duas etapas básicas, cada etapa possuindo macroprocessos que permitem o funcionamento da usina

- Pré Implantação – Desenvolvimento (18 meses);

- Implantação (30 meses).

Tabela 26 – Macroprocessos da fase de Pré-Implantação

| Item | Atividade |
| --- | --- |
| A | RESSARCIMENTO DE ESTUDOS |
| B | CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO TERRENO DA USINA |
| C | PREPARAÇÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS |
| D | SOLARIMETRIA |
| E | CERTIFICAÇÕES |
| F | PROJETO CONCEITUAL |
| G | SELEÇÃO E ACORDOS PRÉVIOS COM FORNECEDORES |
| H | PLANEJAMENTO MARCO DA IMPLANTAÇÃO |
| I | LICENCIAMENTO AMBIENTAL - (EIA-RIMA, LP, LI e LO) |
| J | ESTUDOS DE CONEXÃO ELÉTRICA DA CENTRAL À REDE BÁSICA |
| K | PROJETO BÁSICO DE OBRAS CIVIS |
| L | CRONOGRAMA E ORÇAMENTO FINAL DE IMPLANTAÇÃO |
| M | ADEQUAÇÃO DAS MEDIÇÕES DAS UNIDADES CONSUMIDORAS |
| N | CONTROLE DE INFORMAÇÕES, PRAZOS E AVANÇO GERAL DAS ATIVIDADES |

Tabela 27 – Macroprocessos da fase de Implantação

| Item | Atividade |
| --- | --- |
| A | PROJETO DE FINANCIAMENTO |
| B | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECEDORES |
| C | PROJETO EXECUTIVO |
| D | SEGUROS DE INSTALAÇÃO |
| E | OBRA CIVIL COM MATERIAIS |
| F | OBRAS ELÉTRICAS COM MATERIAIS |
| G | COMISSIONAMENTO, SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PRÉ OPERACIONAL |
| H | ESTRUTURAÇÃO DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (O&M) |
| I | SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA FASE DE IMPLANTAÇÃO |
| J | MONITORAMENTO AMBIENTAL |

Abaixo seguem os cronogramas físicos das fases de desenvolvimento e implantação da usina fotovoltaica de 135MW.  Foram considerados 18 meses de duração da fase de pré-implantação - desenvolvimento e de 30 meses referentes à fase de implantação da usina fotovoltaica, totalizando 48 meses.

Tabela 28 – Cronograma Físico Financeiro

## Despesas Operacionais - OPEX

O OPEX também foi elaborado a partir de estudos e pesquisas mercadológicas, com dados registrados em outros relatórios desse trabalho. Conhecido como Operational Expenditure, o OPEX identifica as despesas operacionais, os investimentos em manutenção de equipamentos e gastos administrativos. O OPEX está discriminado em três grandes grupos:

- Custos de operação da usina; (Este custo subdivide-se em)

- Seguro de Operação e Manutenção

- Segurança da Usina

- Manutenção e Operação Autoprodução

- Despesas Sócio Ambiental

- Despesas de Pessoal de Operação

- Despesas Gerais Administração

- Custos indiretos da operação da concessão;

- Impostos.

Segue abaixo quadro descritivo do OPEX no 5º ano de operação (ano de entrada em operação da usina):

Tabela 29 - OPEX Usina 135MW Ano 5

|  |  | Ano 5 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2025 |
| 0 | OPEX TOTAL PROJETO | R$ 11.161.237 |
| 1 | OPEX - USINA 135MW | R$ 8.912.559 |
| 1.1 | Seguro de Operação e Manutenção | R$ 1.378.534 |
| 1.2 | Segurança da Usina | R$ 484.128 |
| 1.3 | Manutenção e Operação Autoprodução | R$ 4.558.730 |
| 1.3.1 | Limpeza Módulos e Vegetação | R$ 755.000 |
| 1.3.2 | Reposição de Equipamentos | R$ 413.280 |
| 1.3.3 | Ferramentas e EPI´s | R$ 240.000 |
| 1.3.4 | O&M Subestações | R$ 825.450 |
| 1.3.5 | Custo Adm Usina | R$ 375.000 |
| 1.3.7 | Custo com UCs Mercado Livre | R$ 1.950.000 |
| 1.4 | Despesas Socioambiental | R$ 1.141.506 |
| 1.4.1 | Renovação das taxas Licenciamento (LO) | R$ 23.517 |
| 1.4.2 | Consultoria monitoramento | R$ 1.014.000 |
| 1.4.3 | Tratativas sociais | R$ 103.990 |
| 1.5 | Despesas de Pessoal de Operação | R$ 971.253 |
| 1.5.1 | Engenheiro Eletricista Responsável | R$ 187.697 |
| 1.5.2 | Eletrotécnico | R$ 72.867 |
| 1.5.3 | Eletricista | R$ 84.193 |
| 1.5.2 | Eletrotécnico | R$ 72.867 |
| 1.5.3 | Eletricista | R$ 84.193 |
| 1.5.4 | Ajudante de Eletricista | R$ 49.181 |
| 1.5.2 | Eletrotécnico | R$ 72.867 |
| 1.5.3 | Eletricista | R$ 84.193 |
| 1.5.4 | Ajudante de Eletricista | R$ 49.181 |
| 1.5.2 | Eletrotécnico | R$ 72.867 |
| 1.5.3 | Eletricista | R$ 84.193 |
| 1.5.4 | Ajudante de Eletricista | R$ 49.181 |
| 1.6 | Despesas Gerais Administração | R$ 378.408 |
| 1.6.1 | Administrador | R$ 187.697 |
| 1.6.2 | Auxiliar Administrativo | R$ 64.816 |
| 1.6.3 | Auxiliar Administrativo | R$ 64.816 |
| 1.6.4 | Escritório de Advocacia | R$ 12.540 |
| 1.6.5 | Escritório de Contabilidade | R$ 12.540 |
| 1.6.6 | Sala Comercial | R$ 36.000 |
| 2 | OPEX - INDIRETO | R$ 2.248.677 |
| 2.1 | Fator de Contigência da SPE | R$ 110.507 |
| 2.2 | Despesas Project Finance | R$ - |
| 2.3 | Compra de Energia no Mercado Livre | R$ - |
| 2.4 | Gestão de Energia no ACL | R$ 1.163.226 |
| 2.5 | Garantia de execução do contrato | R$ 974.944 |

Fonte: Elaboração Própria – Planilha Modelagem Financeira na Aba “OPEX”.

## Elementos do Custo de Operação das Usinas

Seguro de Operação e Manutenção: abrange a cobertura para os equipamentos durante a fase de operação, e ampara os prejuízos causados à terceiros em decorrência da operação das usinas fotovoltaicas, conforme a quadro descritivo abaixo.

Tabela 30 - Cobertura e Limites Seguro Operação e Manutenção

| Coberturas | Limites |
| --- | --- |
| Danos Materiais (básica) – individual | 50% do Valor Sistema de Geração Fotovoltaico |
| Danos Elétricos, Incêndios, Raios e Explosão – individual | 30% da cobertura básica |
| Quebra de Máquinas – individual | 30% da cobertura básica |
| Roubo/ Furto Qualificado – individual | 10% da cobertura básica |

O prêmio seguro foi definido como uma alíquota de 0,80% sobre 50% do valor dos equipamentos da usina solar fotovoltaica.

Segurança da usina: a usina contará com segurança 24h por dia de segunda a domingo, realizada por empresa terceirizada especialista do ramo, com seus funcionários trabalhando no regime de 12/36 horas.

Grupo de Despesas de Manutenção e Operação da Usina

Limpeza dos Módulos e Vegetação: Os módulos fotovoltaicos não possuem partes móveis e necessita de pouca manutenção. Tudo o que precisa ser feito é a limpeza dos painéis solares para que mantenham a mesma eficiência e também a checagem para verificar se não houve nenhum dano, assim como a limpeza da vegetação do terreno onde estão instalados para que as mesmas não diminuam a captação solar dos mesmos. Em condições normais, os painéis solares devem ser limpos de duas a três vezes por ano, pois quanto mais sujos de poeira ou excrementos de pássaros estiverem, menos eficazes são.

Reposição de equipamentos: Uma má gestão do estoque de peças de reposição pode significar dias completos de parada para uma central FV. Por essa razão, é essencial ter sempre uma lista atualizada de todas as peças de reposição para a central, e assegurar que há quantidade suficiente de cada uma em estoque.

Ferramentas e EPI´s: É obrigatório o uso de ferramentas e equipamentos de proteção individual na manutenção e operação da usina, adequados conforme as normas de segurança, por isso os mesmos devem ser mantidos e repostos periodicamente para a utilização dos colaboradores.

Transportes (Carro, Combustível e Acomodações): para a equipe de manutenção e operação da usina realizar seus deslocamentos até a usina que estará localizada no sertão de Pernambuco, será necessário o aluguel de um veículo e a disponibilização de acomodações para a pernoite dos mesmos.

Custo com UCs no Mercado Livre: Para a manutenção da unidades consumidoras e geradoras no ACL se faz necessária a utilização eficiente de gateways de comunicação para coletar dados de campo e transferi-los para a plataforma de Nuvem por meio de redes 3G e Wi-Fi, é essencial para obter operação e manutenção remotas inteligentes em usinas fotovoltaicas e suas unidades consumidoras, melhorando a eficiência de geração de energia x o consumo de energia, o gerenciamento de segurança dos inversores, caixas de convergência, gabinetes de distribuição de energia AC/DC altos/baixos e outros equipamentos.

Grupo de Despesas Socioambiental

Renovação das taxas de licenciamento: A Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Estado de Pernambuco - TFAPE consiste numa obrigação monetária, instituída pela Lei Estadual n° 13.361/2007 direcionada a todas as pessoas jurídicas que exerçam as atividades mencionadas no art. 1º e descritas no Anexo I da referida Lei.

O pagamento da TFAPE se torna devido no último dia útil de cada trimestre do ano, nos valores fixados no Anexo II da mencionada Lei, e recolhida até o terceiro dia útil do mês subsequente, sob pena de multa e juros por atraso no pagamento.

Vencimento dos Trimestres

•	1º Trimestre (de janeiro a março) - 3º dia útil de Abril;

•	2º Trimestre (de abril a junho) - 3º dia útil de Julho;

•	3º Trimestre (de julho a setembro) - 3º dia útil de Outubro; e

•	4º Trimestre (de outubro a dezembro) - 3º dia útil de Janeiro do ano seguinte.

Tabela 31 - Despesas Socioambientais de Operação Renovação de Licenças em Valores Anuais

| Bloco de atividade | Valor Estimado para 6 renovações considerando a tabela referência (2020) | Valor estimado (2021) (+ 30%) | Valor estimado Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Renovação das LO - taxas |  |  |  |
| Usina 135 MW - solo (NENLO) | USINA: R$ 1.004,98 |  |  |
| Subestação (RENLO) | SUBSTAÇÃO: R$ 1.004,98 |  |  |
| LT (RENLI) | LT: R$ 1.004,98 |  |  |
| Total para Usina I | R$ 18.089,64 | R$ 5.426,89 | R$ 23.516,53 |

Fonte: Modelagem Técnica.

Consultoria de Controle e Monitoramento Socioambiental: Será responsável por elaborar e acompanhar o Disciplinamento ambiental, Benefícios à população, Plano de controle de vetores, Plano de proteção ao trabalhador e segurança ambiental.

•	Disciplinamento ambiental

Sistemática adequada de práticas administrativas e operacionais que levem em contas a saúde, a segurança das pessoas e a proteção do meio ambiente. Impacto positivo de grande magnitude e longa duração.

•	Benefícios à população a curto e longo prazo

O monitoramento ambiental estabelecerá um mecanismo não só de preservação, como também representa um meio para a recuperação das áreas mais vulneráveis à pressão populacional, a despeito da sua importância para a alimentação, cada vez mais necessários para o bem-estar das populações. Neste sentido, apontamos a necessidade do uso coerente dos recursos ambientais de forma sustentável, a partir de processos racionais e aceitáveis. Esse impacto é positivo de grande magnitude e longa duração.

•	Plano de controle de vetores

Devido ao desmatamento e consequente desequilíbrio, há necessidade de realizar o controle das fontes de alimentos e meios de proliferação, associados ao extermínio de insetos e animais transmissores de doenças infectocontagiosas, salvaguardando a saúde pública. Esse impacto é positivo de grande magnitude e longa duração.

•	Plano de proteção ao trabalhador e segurança ambiental

A empresa responsável pela execução da obra deverá tomar todas as medidas de segurança do trabalhador. Esse plano consta de: medidas de segurança do trabalhador e medidas de segurança do ambiente de trabalho. Esse impacto é positivo de grande magnitude e longa duração.

Tabela 32 - Despesas Socioambientais de Operação Consultoria e Monitoramento em Valores Mensais

| Bloco de atividade | Valor Estimado considerando a tabela referência (2020) | Valor estimado (2021) (+ 30%) |  | Valor estimado Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consultoria - monitoramento |  |  |  |  |
| Usina 135 MW - Solo | R$ 65.000,00/mês |  | R$19.500,00 | R$84.500,00/mês |

Fonte: Modelagem Técnica.

Tratativas Sociais: Essas iniciativas servem como forma de planejar e realizar ações que buscam transformar positivamente a realidade de uma comunidade. Seus benefícios aparecem ao oferecerem uma assistência que as pessoas, muitas vezes, não conseguem acessar, seja de maneira pública ou mesmo privada.

Através de um plano que tem como objetivo melhorar um ou mais aspectos de uma sociedade, potencializando a cidadania, consciência social dos indivíduos, oferecendo uma terceira via para aquela parcela da população que se vê excluída das oportunidades, tanto na área social, quanto nas áreas relacionadas ao mercado de trabalho, e que ainda carecem do suporte do Estado para a garantia de seus direitos.

Tabela 33 – Despesas Socioambiental de Operação Tratativas Sociais em Valore Mensais

| Bloco de atividade | Valor Estimado considerando a tabela referência (2020) | Valor estimado (2021) (+ 30%) | Valor estimado Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Tratativas Sociais |  |  |  |
| Usina 135 MW - Solo | R$ 6.666,00/mês | R$ 1.999,80 | R$ 8.665,80/mês |

Fonte: Modelagem Técnica

Grupo de Despesas de Pessoal de Operação: A Operação e Manutenção (O&M) para a gestão da usina fotovoltaicas após a sua entrada em operação será realizado por uma equipe técnica capacitada para operar e garantir o máximo desempenho das usinas fotovoltaicas minimizando os riscos e garantindo o maior retorno do investimento.

Os gastos previstos para as despesas com pessoal na área de operações deverão começar no 5º (quinto) ano da concessão, quando segundo o cronograma de instalação da usina termina a fase de comissionamento e início da operação, os mesmos situam-se na faixa de R$ 971.253,00 anuais.

A equipe é composta por 50% do tempo de 1 (um) Engenheiro Responsável, 4 (quatro) Eletricistas, 4 (quatro) Eletrotécnico e 4 (quatro) Ajudante de Eletricista, todos em tempo integral com exceção do Engenheiro Responsável. Os gastos previstos foram calculados com base no salário da função descrita na tabela da SINAPI-PE de 2020, conforme descrito no quadro abaixo:

| Item | Função | Carga Horária | Salário básico | Adic. Peric. | Encargo Sociais 84,04% | Mont "A" | Vale Alimentação | Seguro de Vida | Plano de Saúde | Vale Transporte | Vale Combustível | Mont "B" | Custo Unitário Mensal | TOTAL ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Engenheiro Eletricista Responsável | 44H | R$ 16.599,90 |  | R$ 13.950,56 | R$ 30.550,46 | R$ 352,00 | R$ 14,00 | R$ 133,52 |  | R$ 232,80 | R$ 732,32 | R$ 31.282,78 | R$ 375.393,31 |
| 2 | Eletrotécnico | 44H | R$ 2.941,92 |  | R$ 2.472,39 | R$ 5.414,31 | R$ 352,00 | R$ 14,00 | R$ 133,52 | R$ 158,40 |  | R$ 657,92 | R$ 6.072,23 | R$ 72.866,75 |
| 3 | Eletricista | 44H | R$ 2.657,52 | R$ 797,26 | R$ 2.903,39 | R$ 6.358,17 | R$ 352,00 | R$ 14,00 | R$ 133,52 | R$ 158,40 |  | R$ 657,92 | R$ 7.016,09 | R$ 84.193,08 |
| 4 | Ajudante de Eletricista | 44H | R$ 1.869,41 |  | R$ 1.571,05 | R$ 3.440,46 | R$ 352,00 | R$ 14,00 | R$ 133,52 | R$ 158,40 |  | R$ 657,92 | R$ 4.098,38 | R$ 49.180,59 |

Tabela 34 – Encargos de Pessoal

Grupo de Despesas Gerais administração: Neste item são relacionadas todas as despesas administrativas gerais da SPE, sendo:

- Administrador: Para a administrar a SPE foi considerado que o engenheiro eletricista responsável dedicará 50% do seu tempo para essa função.

- Secretária e Auxiliar Administrativo: Os mesmos serão responsáveis por realizar as atividades burocráticas e legais da empresa junto a todos os steakholders (clientes, fornecedores, colaboradores, entidades governamentais, entre outros).

- Escritório de Advocacia: Será contratado um escritório de advocacia para auxiliar a SPE em todos as suas demandas jurídicas e legais.

- Escritório de Contabilidade: Toda a contabilidade da SPE será realizada por escritório de contabilidade terceirizado.

- Sala Comercial: Para o estabelecimento da SPE será alugada uma sala comercial em Recife onde a administração da empresa irá funcionar.

## Elementos do Custos Indiretos de Operação - OPEX

Fator de Contingência da SPE: Esse custo refere-se a possibilidade de gastos adicionais de difícil previsão, que impactam negativamente o resultado esperado da empresa. No intuito de minimizar esse risco se faz necessário criar um fundo de contingência para despesas não previstas como multas rescisórias, reajustes de preços acima da inflação, entre outros. Para este projeto utilizamos o fator de 1% sobre o total das despesas operacionais.

Despesas do Project Finance: Para o financiamento do projeto através do BNB é necessário a elaboração do Project Finance para dar entrada no pedido de financiamento junto ao banco. O banco por sua vez cobra uma taxa de análise e avaliação do projeto de 1,25%, tendo como limite máximo o valor R$ 500.000,00 para a mesma. Essa taxa é indispensável e uma condicionante do banco para a concessão do financiamento.

Compra de Energia no Mercado Livre (ACL): A compra de energia no mercado livre se faz necessária tanto nos 4 primeiros anos da concessão, período de construção da usina, quanto nos meses em que a geração da usina não atender a todo o consumo das unidades consumidoras da COMPESA selecionadas neste estudo. A SPE será responsável pelo gerenciamento e pagamento dessa compra através de procuração e da força contratual de concessão firmado com a COMPESA. O valor de compra dessa energia no ACL pela SPE está incluso no valor da contraprestação.

Gestão de Energia no ACL: A SPE fará a gestão da compra e venda de energia no ACL em nome da COMPESA, para isso será contratada empresa especializada do ramo com a expertise para realizar o gerenciamento no ACL com uma maior eficiência e eficácia.

Garantia de Execução do Contrato: No caso das garantias a serem dadas pelo privado, pode-se relacionar abaixo aquelas consideradas na modelagem econômica financeira, como imprescindíveis para resguardar os interesses do poder público e exigidas pelo agente financeiro para a elaboração do project finance.

A Garantia de Execução do Contrato (Performance Guarantee) tem como objetivo assegurar o desenvolvimento adequado do projeto. Assim, o instrumento funciona como:

(a) garantia do atendimento de parâmetros de desempenho pela concessionária na medida em que o projeto avança,

(b) garantia de cumprimento das obrigações contratuais por parte do concessionário e

(c) garantia de execução de parte correspondente das obras e da operação dos sistemas fotovoltaicos em caso de rescisão do contrato por culpa da concessionária.

As garantias a serem prestadas pelo ente privado durante todos os anos de Concessão foram fixadas em 5,00% sobre o valor residual do contrato durante todo o prazo da concessão a partir da assinatura do contrato com ente público. O prêmio da garantia a ser contratada junta a uma seguradora nacional, de porte e experiência condizentes com o tamanho do projeto, foi fixado como 1,00% do valor a ser dado em garantia pelo ente privado.

## Impostos – OPEX

O marco regulatório Brasileiro prevê que sobre a Concessionária a incidência de, COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), PIS (Programa de Integração Social), IRPJ (Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas), a CSLL (Contribuição Social Sobre Lucro Líquido) e o ISS (Imposto Sobre Serviço), sendo os quatro primeiros de competência da União e o último de competência municipal. O imposto estadual ICMS incidirá somente sobre as compras de equipamentos e materiais para a construção da usina.

Para a definição da base de cálculo e alíquotas dos impostos federais existem dois regimes diferentes de tributação, o Lucro Real e Lucro Presumido.

Para o Lucro Presumido as alíquotas e base de cálculo estão definidas abaixo (No regime de lucro presumido existe uma presunção do LAIR no valor de 32% da receita bruta para fins de cálculo do IRPJ e CSLL nas mesmas alíquotas do lucro real):

- IRPJ: Alíquota de 15% sobre a base de cálculo de 32% da receita bruta e Alíquota Adicional de 10% sobre a base de cálculo de 32% da receita bruta que ultrapassar R$ 240.000,00 no ano base;

- CSLL: Alíquota de 9% sobre a base de cálculo de 32% da receita bruta;

- PIS: 0,65% da receita bruta;

- COFINS: 3% da receita bruta;

- ISS: 5% da receita bruta

TOTAL: 19,53%.

Para o Lucro Real as alíquotas e base de cálculo estão definidas abaixo:

- IRPJ: Alíquota de 15% sobre a base de cálculo do resultado antes dos impostos sobre o lucro na DRE e Alíquota Adicional de 10% sobre a base de cálculo do resultado antes dos impostos sobre o lucro na DRE que ultrapassar R$ 240.000,00 no ano base;

- CSLL: Alíquota de 9% sobre a base de cálculo do resultado antes dos impostos sobre o lucro na DRE;

- PIS: 1,65% da receita bruta;

- COFINS: 7,60% da receita bruta;

- ISS: 5%;

No regime do lucro real a alíquota do PIS é igual a 1,65% e a alíquota do COFINS é igual a 7,60%, ambas não cumulativa, o que significa que a SPE poderá se creditar nas mesmas alíquotas das despesas com equipamentos, insumos e serviços para a produção do seu objeto contratual. A legislação de regência do PIS e da COFINS (Lei nº 10.63702 e Lei nº 10.833/03) autoriza a pessoa jurídica a descontar, do valor da contribuição incidente sobre o faturamento de bens ou serviços que forneça, os créditos das contribuições incidentes sobre os insumos e despesas de produção incorridos e pagos a pessoa jurídica domiciliada no País.

Também deverão ser recolhidos impostos sobre o Lucro do Projeto - Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas (IRPJ) e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). No lucro real esses impostos incidem sobre o Lucro antes do IR/CSLL (LAIR), que incidirá alíquota de Imposto de Renda de 15% quando a parcela do lucro real for inferior ao valor resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pelo número de meses do respectivo período de apuração (quando for atingido valor superior haverá o recolhimento de uma alíquota adicional de 10% sobre o valor excedente) e uma alíquota de 9% para a CSLL. O Lucro Real é a regra geral para a apuração do Imposto de Renda (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) da pessoa jurídica. Neste regime, o imposto de renda é determinado a partir do lucro contábil, acrescido de ajustes (positivos e negativos) requeridos pela legislação fiscal, conforme esquema a seguir:

Lucro (Prejuízo) Contábil

(+) Ajustes fiscais positivos (adições)

(-) Ajustes fiscais negativos (exclusões)

(=) Lucro Real ou Prejuízo Fiscal do período

Quando se trata do regime de lucro real pode haver, inclusive, situações de prejuízo fiscal, hipótese em que não haverá imposto de imposto de renda e nem contribuição social sobre o lucro a pagar. Nesse caso, considerando uma empresa que opera com prejuízo ou margem mínima de lucro, optar pelo regime de lucro real é vantajoso. Porém, essa não é uma regra geral e deve ser acompanhada de uma análise das contribuições ao PIS e a COFINS.

No primeiro mês de cada ano, em janeiro, abre-se a janela para mudança do regime de tributação junto à Receita Federal entre Lucro Real e Lucro Presumido, sendo, portanto, necessário a avaliação anual de qual o melhor regime tributário para a SPE, a partir de um planejamento tributário. As análises realizadas através do DRE na planilha da modelagem financeira, na aba “FCProjReal” linha 106, foi possível determinar o melhor regime de tributação em cada ano para SPE, onde a mesma irá pagar um valor total menor de impostos. Segue abaixo quadro descritivo do simulador tributário para os 5 primeiros anos da concessão:

Tabela 35 – Simulador Tributário

Fonte: Elaboração Própria – Planilha Modelagem Financeira na Aba “FCProjReal”.

A partir da análise anual do lucro real x lucro presumido aplicado a estrutura projetada de receitas e despesas do concessionário no demonstrativo de resultado verificou-se que durante os 4 (quatros) primeiros anos da concessão adota-se Lucro Real por ser menor a carga tributária da SPE nesse regime no período. Pois nos primeiros 4 anos de operação a SPE apresenta prejuízo em sua operação que proporciona o não pagamento do IRPJ e CSSL nesse período no regime do Lucro Real. A partir do 5º (quinto) ano até o final da concessão adota-se o lucro presumido por ser menor a carga tributária da SPE nesse regime no período.

Segue abaixo quadro resumo de todos os impostos da SPE durante a concessão:

Tabela 36 - Impostos Incidentes Totais

|  |  |  | % | Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (–) Tributos sobre o valor de venda |  |  | 5,28% | 118.575.693 |
|  | 5,00% | ISS |  | 16.834.378 |
| 1,65% | 0,65% | PIS |  | 18.131.590 |
| 7,60% | 3,00% | COFINS |  | 83.629.795 |
| (–) Tributos sobre o Lucro |  |  | 9,41% | 211.547.290 |
|  | IR |  |  | 155.391.022 |
|  | CSLL |  |  | 56.156.768 |

Fonte: Elaboração Própria – Planilha Modelagem Financeira na Aba “FCProjReal”

Importante também salientar a diferença tributária no tratamento dos 2 tipos de serviços da receita advinda da contraprestação pública faturada pela concessionária, sendo:

- Serviço 1 – Arrendamento: Para o faturamento da contraprestação será emitida uma fatura de serviço de arrendamento da usina fotovoltaica pela SPE contra a Compesa, sobre esse faturamento incidirão os impostos de PIS e COFINS.

- Serviço 2 – Serviço de Gestão de Energia no Mercado Livre: Para o faturamento da contraprestação será emitida uma nota fiscal de serviço de gestão de energia no ACL pela SPE contra a COMPESA, sobre esse faturamento incidirão os impostos de PIS, COFINS e ISS.

## Estrutura De Capital

A estrutura de capital diz respeito às participações de capital próprio e de capital de terceiros no capital total investido por uma empresa. A definição de uma estrutura ótima de capital tem por objetivo estabelecer uma estrutura de capital consistente com os fins da regulação econômica por incentivos e não necessariamente se confunde com a estrutura de capital efetiva da empresa.

De um modo geral, a estrutura ótima de capital é definida como aquela estrutura que, dado o grau de risco envolvido no negócio e a existência de proteções fiscais para pagamentos de juros incidentes sobre dívida, apresenta participações de capital (próprio e de terceiros) que conduzem ao mínimo custo de capital, representando, assim, uma alocação de capital eficiente.

Outro ponto importante a levar em consideração na estruturação dos investimentos na empresa está no ICSD (Índice de Cobertura do Serviço da Dívida). Esse índice serve como um dos balizadores para a concessão de financiamentos por parte dos bancos públicos e privados, tendo como valor ótimo o índice de 1,30 para o projeto, afim de dar segurança que o projeto terá recursos em caixa suficientes para honrar suas dívidas de longo prazo.

Para atender à necessidade total de capital do projeto nos 3 primeiros anos de implantação da usina e atingir um ICSD de 1,30 definiu-se como premissa de financiamento do CAPEX, do período,  o percentual de 60% de debit (Capital de Terceiros) e 40% de equity (Capital Próprio), temos que o aporte necessário de capital próprio e de terceiro para a estrutura de capital da SPE estão definidos conforme tabela abaixo:

Tabela 37 - Estrutura de Capital da SPE

| CAPEX (Anos 1, 2 e 3) | VALOR DÍVIDA (DEBIT 60%) | CAPITAL PRÓPRIO (EQUITY 40%) | ÍNDICE DEBT/EQUITY |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 452.954.424,00 | R$ 271.772.655,00 | R$ 181.181.769,00 | 1,50 |

Fonte: Elaboração Própria.

## Capital de Terceiros (Proposta de Modelo de Financiamento)

A participação de capital de terceiros na estrutura de capital ocorre principalmente por meio de financiamentos de instituições financeiras. Esse relatório se concentra no BNB (Banco do Nordeste) por, além de ser a instituição responsável por gerir o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FNE), oferecer as melhores taxas para empreendimentos do setor na região, destacadamente através do PROINFRA - Programa de Financiamento à Infraestrutura Complementar da Região Nordeste.

Destaca-se que os empreendedores buscam obter a maior alavancagem possível (dívida/capital próprio) admitida pela instituição financiadora para projetos de geração de energia solar fotovoltaica, posto que o custo de capital de terceiros será, na maioria das vezes, menor que o custo de capital obtido através do aporte de acionistas (com exceção de quando esse aporte faz parte de uma estratégia de fortalecimento da companhia, com ganhos menores aceitos pelos acionistas como forma de melhorar a competitividade).

Considerando o setor de energias convencionais e renováveis, através do FNE, o BNB oferece uma série de linhas de financiamento através do programa PROINFRA. O programa objetiva promover a ampliação de serviços de infraestrutura econômica, dando sustentação às atividades produtivas e financia a aquisição de bens de capital e implantação, modernização, reforma, relocalização ou ampliação de empreendimentos. No caso do setor de energias o programa financia, citando atividades exclusivamente relacionadas ao projeto, investimentos em geração, transmissão e distribuição de energia oriunda de fontes convencionais e renováveis (sujeito a condições específicas), como é o caso do projeto das Usinas solares fotovoltaicas (UFV). Os itens financiáveis pelo PROINFRA são:

- Implantação, ampliação, modernização e reforma de empreendimentos;

- Gastos com construção para reforma e/ou ampliação de benfeitorias e instalações, vedando esse tipo de financiamento para qualquer tipo de moradia;

- Aquisição de veículos utilitários (sujeito a condições específicas);

- Aquisição de máquinas e equipamentos;

- Gastos com frete para transporte e/ou montagem de máquinas e equipamentos;

- Elaboração de estudos ambientais;

- Valores relativos a prêmios de seguro dos bens dados em garantia a financiamentos com recursos do FNE;

- Capital de giro associado ao investimento.

Para esse setor, para o tipo de empreendimento e estrutura do negócio, o BNB oferece até 95% de financiamento, mas por questões de análise de mercado esse relatório manterá um limite de 60% do CAPEX.

Podem recorrer a essa linha de financiamento, em relação direta com o projeto:

a)      Pessoas jurídicas de direito privado e empresários registrados na junta comercial que realizem atividades produtivas no setor de infraestrutura;

b)      Empresas Consorciadas (Consórcios de empresas constituídas para a finalidade de conduzir o empreendimento financiado).

Os prazos do financiamento são determinados em função do cronograma físico-financeiro do projeto e da capacidade de pagamento do beneficiário. Dependendo da finalidade do crédito há diferenças nos prazos de financiamento e carência. No quadro abaixo destacamos os programas cuja estrutura atende aos propósitos do projeto analisado, destacando o programa que apresenta melhor solução para o empreendimento das usinas solares fotovoltaicas.

Tabela 38 - Prazos de Financiamento

| Finalidade do Crédito | Prazo Máximo |  |
| --- | --- | --- |
|  | Carência | Total |
| Investimentos fixos e mistos | 04 anos | 12 anos |
| Projetos de alta relevância e estruturantes, localizados no Semiárido ou em município de renda baixa ou estagnada ou em áreas prioritárias do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE) | 05 anos | 15 anos |
| Casos Excepcionais, Devidamente Justificados No Projeto. * | 04 anos | 20 anos |
| Projetos De Geração E Transmissão De Energia, Portos E Aeroportos | 08 anos | 24 ANOS |
| Projetos de distribuição de energia | 08 anos | 20 anos |
| * Para projetos de geração de energia a partir de fontes renováveis, poderá incluir carência de até 8 anos. |  |  |

Fonte: Cartilha FNE 2019.

Para esse setor, para o tipo de empreendimento e estrutura do negócio, o BNB oferece até 8 anos de carência e um prazo total 24 anos para pagamento do financiamento, mas por questões de análise de mercado esse relatório manterá um limite de 3 anos de carência e 18 anos como prazo total do financiamento.

## Financiamento De Longo Prazo

O BNB oferece bônus de adimplência referente a 15% dos juros cobrados sobre as parcelas do financiamento. Já a taxa de juros aplicada corresponde ao IPCA + 2,2489% a.a. para projetos fora do semiárido e de IPCA + 1,84% a.a. para projetos no semiárido.

Considerando a estrutura e o perfil do projeto, optou-se nessa AVEF por adotar como premissa conservadora para os juros na faixa superior, embora 95% dos municípios de Pernambuco sejam classificados como integrantes do semiárido nordestino. Nessa faixa a taxa de juros aplicada é o IPCA projetado pela Pesquisa Focus do Banco Central para 2023 em diante de 3,25% a.a., quando será liberado o primeiro tranche do financiamento de longo de prazo. Dessa forma, a taxa de juros nominal do projeto ficaria em 3,25% a.a. do IPCA, mais spread de 2,2489% a.a., o que resulta em uma taxa de 5,50% a.a. Considera-se ainda que os gastos previstos com tarifas do project finance cobradas pelo BNB são:

a)      Tarifa de Análise de Viabilidade do Projeto: 1,25% do valor pleiteado, tendo como limite o valor R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), valor esse que será descontado do montante liberado do financiamento;

b)      Tarifa de Avaliação de Bens: 0,30% do valor avaliado, tendo como limite o valor R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (Na modelagem financeira do nosso estudo não haverá avaliação de bens.)

O BNB solicita, nesse modelo de negócio, garantias equivalentes à de 130% do valor financiado, aceitando como garantias:

a)      Fiança ou Aval (de 0,50% a.a. à 3,00% a.a. sobre o valor captado durante o prazo de maturação do projeto);

b)      Alienação Fiduciária (de bens móveis ou imóveis);

c)   Penhor de veículos, títulos, ações, máquinas e equipamentos, direitos creditórios, direitos emergentes de concessão, permissão e autorização, de contas bancárias e direitos de contratos; e

d)      Hipoteca.

A partir da avaliação de risco do negócio, podem ser adotadas medidas mitigatórias como seguro garantia de conclusão de obras e de performance e contas bancárias garantidoras registradas em cláusulas contratuais. Além disto, é exigido uma fiança bancária que pode variar de 0,5% a.a. à 3% a.a. do valor contratado, a depender do perfil e do relacionamento com o banco da empresa vencedora do certame, durante os 4 primeiros anos da concessão. Os limites de financiamento, considerando a projeção de receita do empreendimento, se enquadram na categoria de média empresa. O Quadro 3.2 a seguir define os limites de financiamento pelo FNE e de Recursos Próprios para os diversos portes de beneficiários.

Tabela 39 - Máximo de Financiamento X Mínimo de Recursos Próprios - Por porte do Beneficiário - Financiamentos – FNE

| Porte do Beneficiário | Faixa de Receita Anual (R$)* | Máximo de Financiamento pelo FNE (%)** | Mínimo de Recursos Próprios (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Micro | Até 360.000,00 | 100 | - |
| Pequeno | Acima de 360.000,00 até 4.800.000,00 | 100 | - |
| Pequeno-Médio | Acima de 4.800.000,00 até 16.000.000,00 | 90 a 100 | até 10 |
| MÉDIO | ACIMA DE 16.000.000,00 ATÉ 90.000.000,00 | 80 A 95 | 5 A 20 |
| Grande | Acima de 90.000.000,00 | 70 a 90 | 10 a 30 |

Fonte: Cartilha FNE 2019

*Receita operacional bruta anual

** O limite de financiamento acima levará em conta, além do porte do beneficiário, a localização do município: se está localizado no Semiárido, nas RIDEs ou se pertence a uma das tipologias consideradas prioritárias pela PNDR.

As condições do Financiamento de Longo Prazo foram consideradas conforme condições descritas na resposta dada a consulta feita junto ao BNB para oportunidades no setor de energia fotovoltaica, tendo sido adotadas premissas conservadoras, conforme abaixo:

Tabela 40 - Premissas Financiamento BNB

| Financiamento de Longo Prazo |  |
| --- | --- |
| Taxa Básica (IPCA + 2,2489% a.a.) | 5,50% aa |
| Prazo Total de Financiamento | 216 meses |
| Carência de Juros | Sem Carência |
| Carência de Principal | 36 meses |
| Fiança Bancária | 1,00% aa |
| Tarifa de Análise de Viabilidade | R$ 500.000,00 |

Fonte: Elaboração Própria – Planilha Modelagem Financeira Aba “FinancReal”

## Captação

A modelagem considerou a obtenção de 4 linhas consecutivas anuais de Financiamento de Longo Prazo junto ao Banco do Nordeste do Brasil (BNB). A primeira linha de financiamento a ser obtida no 2º ano de Concessão, com duração de 18 anos, com prazo de carência de principal de 36 meses e alavancagem de 60% do valor a ser investido pelo Concessionário no primeiro ano.

Para o valor da 1ª Tranche, foi considerado o valor de R$ 4.535.993,00 para a captação de recursos junto ao Banco do Nordeste (BNB).

Tabela 41 - 1a tranche de captação junto ao BNB

| 1ª Tranche – BNB |  |
| --- | --- |
| Captação (% do CAPEX ano 1) | 60% |
| Taxa Básica (IPCA + 2,25%) | 5,50% |
| Início | 2º Ano |
| Prazo Total de Financiamento | 18 anos |
| Carência de Juros | Sem Carência |
| Carência de Principal | 36 meses |

Fonte: Elaboração Própria – Planilha Modelagem Financeira Aba “FinancReal”

Para o valor da 2ª Tranche, foi considerado o valor de R$ 1.729.597,00 para captação de recursos junto ao Banco do Nordeste (BNB).

Tabela 42 - 2a tranche de captação junto ao BNB

| 2ª Tranche – BNB |  |
| --- | --- |
| Captação (% do CAPEX ano 2) | 60% |
| Taxa Básica (IPCA + 2,25%) | 5,50% |
| Início | 3º Ano |
| Prazo Total de Financiamento | 18 anos |
| Carência de Juros | Sem Carência |
| Carência de Principal | 36 meses |

Fonte: Elaboração Própria – Planilha Modelagem Financeira Aba “FinancReal

Para o valor da 3ª Tranche, foi considerado o valor de R$ 115.597.508,00 para a captação de recursos junto ao Banco do Nordeste (BNB).

Tabela 43 - 3a tranche de captação junto ao BNB

| 3ª Tranche – BNB |  |
| --- | --- |
| Captação (% do CAPEX) | 60% |
| Taxa Básica (IPCA + 2,25%) | 5,50% |
| Início | 4º Ano |
| Prazo Total de Financiamento | 18 anos |
| Carência de Juros | Sem Carência |
| Carência de Principal | 36 meses |

Fonte: Elaboração Própria – Planilha Modelagem Financeira Aba “FinancReal”

Para o valor da 4ª Tranche, foi considerado o valor de R$ 149.909.556,00 para a captação de recursos junto ao Banco do Nordeste (BNB).

Tabela 44 - 4a tranche de captação junto ao BNB

| 4ª Tranche – BNB |  |
| --- | --- |
| Captação (% do CAPEX) | 60% |
| Taxa Básica (IPCA + 2,25%) | 5,50% |
| Início | 5º Ano |
| Prazo Total de Financiamento | 18 anos |
| Carência de Juros | Sem Carência |
| Carência de Principal | 36 meses |

Fonte: Elaboração Própria – Planilha Modelagem Financeira Aba “FinancReal”

No valor total a ser captado junto ao BNB, a SPE deverá captar um montante total de R$ 271.772.655,00 entre os anos 2, 3, 4 e 5 de Concessão.

## Empréstimo de Curto Prazo (Ponte)

O BNB concede empréstimo de curto prazo, denominado empréstimo-ponte, para antecipar recursos que serão liberados futuramente ao cliente por conta de operações de sua responsabilidade, contratadas e com garantias constituídas. Dessa forma o banco propicia a alavancagem financeira necessária para a realização dos investimentos compreendidos durante a estruturação do financiamento de Longo Prazo.

O empréstimo-ponte oferecido pelo BNB pode cobrir até 100% do valor da operação contratada, com prazo de 360 dias de carência. Para acessar o empréstimo o banco exige fiança dos controladores pessoas físicas e/ou dos principais dirigentes da empresa, podendo, a critério do Banco, serem exigidas garantias reais, fidejussórias (também denominada de garantia pessoal, sendo obrigação pessoal que alguém assume para garantir o cumprimento de obrigação alheia em caso de inadimplência do devedor) e/ou garantias diferenciadas. Os encargos incidentes, formados por Imposto sobre Operações Financeiras, tarifas e os juros, são analisados caso a caso, variando de acordo com o score de risco do empreendimento.

Empréstimos-ponte são caracterizados por seus prazos curtos (geralmente variando entre seis meses e três anos) e altas taxas de juros (podendo chegar a dois dígitos).

Para o projeto alvo adotou-se como premissas para a taxa de juros de referência a taxa CDI anual (Certificado de Depósito Interbancário, projetada para 2024) mais um spreed básico, prazo de pagamento em 12 meses com quitação em parcela única no final do prazo pactuado.

Tabela 45 - Características do Financiamento de Curto Prazo

| Financiamento de Curto Prazo |  |
| --- | --- |
| Taxa de Referência | CDI anual (5,39%) * |
| Spread Básico | 4,00% |
| Prazo Total de Financiamento | 12 meses |
| Carência de Juros | 12 meses |
| Carência de Principal | 12 12 meses |

*Taxa projetada para 2024, Banco Central do Brasil

Fonte: Elaboração Própria – Planilha Modelagem Financeira Aba “FinancReal”

O montante previsto para o empréstimo ponte foi estimado em R$ 265.507.064,00, correspondente a 60% do valor a ser investido pelo concessionário no terceiro e quarto ano de concessão, ano no qual haverá o maior desembolso do concessionário. Os juros do empréstimo ponte de 9,39% a.a. (CDI+Spread) deverão incidir sobre o saldo devedor da concessionária junto à instituição financeira, devendo seu pagamento ser realizado no momento da quitação do empréstimo no 12º mês após a captação, tendo como funding a terceira e quarta parcela do Financiamento de Longo Prazo.

## Debentures Incentivadas

Com a mudança do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016, advinda da publicação do Decreto Presidencial Nº 10.387, DE 5 DE JUNHO DE 2020, passaram a vigorar novas normas para utilização do financiamento de projetos através da emissão de debentures incentivadas, que proporcionem benefícios ambientais ou sociais relevantes, realizados por concessionária, permissionária, autorizatária, arrendatária ou Sociedade de Propósito Específico – SPE, antes de exclusividade de sociedades anônimas.

A modalidade de financiamento através de debentures incentivadas consiste em captar dinheiro diretamente ao mercado a partir da venda de cotas do financiamento para pessoas físicas e jurídicas, através de uma instituição financeira e sob a regulamentação da CVM (Comissão de Valore Mobiliários), que passarão a ser chamados de debenturistas. Os mesmos terão isenção do imposto de renda sobre os rendimentos (Taxa Anual + CDI ou IPCA) da sua cota por se tratar de projetos incentivados pelo governo federal, como no caso deste estudo (Energia Renovável).

Essa nova possibilidade de financiamentos para projetos de energia renovável passa a despontar como algo extremamente vantajoso para o concessionário ao ponto que abre novas possibilidades de capitalização para o projeto a taxas convidativas. Por ser uma opção recente a mesma será melhor estudada e trabalhada em uma segunda fase do processo de manifestação de interesse - PMI.

## Serviço da Dívida

O serviço da dívida é uma referência à totalidade dos pagamentos que o devedor faz para pagar os juros, taxas acessórias e amortizações do principal correspondentes a um empréstimo, os valores do serviço da dívida do empréstimo de longo prazo estão descritos abaixo:

Tabela 46 - Condições de Captação de recursos junto ao Banco do Nordeste (BNB)

| Prazo de Amortização + Carência: | 18 anos (216 meses) |
| --- | --- |
| Carência: | 3 anos (36 meses) |
| Taxa de juros ao ano: IPCA + 2,2489% | 5,50% a.a. |
| Fiança Bancária (1% a.a. do valor captado) | R$ 10.870.906,00 |
| Captação/Amortização: | R$ 271.772.655,00 |
| Total dos juros: | R$ 189.320.685,00 |
| Total Serviço da dívida: | R$ 471.964.245,00 |

Fonte: Elaboração Própria.

## Índice de Cobertura do Serviço da Dívida - ICSD

O Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) é um dos principais indicadores de viabilidade em project finance, modalidade de financiamento em que as garantias reais (quando existem) são reduzidas em relação ao investimento total, geralmente em projetos de longo prazo, vultuosos, e com geração de caixa minimamente previsíveis. O ICSD é muito observado pelas instituições financeiras credoras como preditor da capacidade do projeto e do empreendedor em honrar com as dívidas assumidas.

O Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) é calculado através da divisão da geração de caixa operacional (EBITDA) pelo serviço da dívida (amortização + juros + taxas acessórias), com base em informações registradas nas Demonstrações Financeiras, em determinado período.

Através do cálculo do ICSD para o projeto no fluxo de caixa do acionista é possível verificar a geração de caixa suficiente para a cobertura do serviço da dívida durante o projeto. Sendo esse um dos fatores condicionantes pelos bancos para liberação de financiamentos, o mesmo exige um ICSD de no mínimo 1,30 para o projeto. Segue abaixo cálculo do ICSD do projeto:

Tabela 47 - Cálculo do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida

| Cálculo do ICSD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (=) EBITDA |  |  | 1.050.432.161 |
| (-) IR/CSLL |  |  | (207.153.037) |
| (=) Geração de Caixa |  |  | 843.279.123 |
| Serviço da Dívida |  |  | 471.964.245 |
| ICSD |  |  | 1,79 |

Fonte: Planilha Modelagem Financeira – Aba “FCAcionReal”

## Garantias de Suporte a Dívida

Os recursos de terceiros deverão cobrir 60,0% (sessenta por cento) do CAPEX. Para o CAPEX se faz necessário a captação de R$ 271.772.655,00 em instituição financeira (BNB), onde são necessárias garantias de 130% do valor financiado, o que equivale a R$ 353.304.451,50 entre equipamentos, terreno e fiança bancária.

O projeto também deverá contar, conforme exigência da instituição financeira, com conta bancária garantidora e/ou fundo garantidor constituído pelo poder concedente registrado nas cláusulas contratuais.

Adicionalmente, como exigência da instituição financeira, será contratado seguro de garantia de performance, no valor de 5% do valor residual do contrato.

## Parâmetros de Amortização de Dívida

O modelo adotado nesse relatório para a amortização dos empréstimos é o SAC (Sistema de Amortização Constante). Porém devido ao financiamento está separado em 4 tranches com 3 anos de carência cada, a amortização dos mesmos se junta ao passar dos anos ocasionando uma variação no valor amortizado, à medida que as parcelas de amortização de cada tranchem começa ou termina. Com isso temos que o serviço da dívida de longo prazo será composto pela parcela da amortização e dos juros pagos do financiamento, resultando em um valor total para todo o projeto.

Tabela 48 - Sistema de Amortização Constante (SAC)

| Parcela | Valor das parcelas | Amortização | Juros | Saldo devedor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 249.430 | - | 249.430 | 4.535.993 |
| 3 | 344.539 | - | 344.539 | 6.265.591 |
| 4 | 6.701.130 | - | 6.701.130 | 121.863.099 |
| 5 | 15.246.906 | 302.400 | 14.944.506 | 271.470.255 |
| 6 | 15.345.584 | 417.706 | 14.927.878 | 271.052.549 |
| 7 | 23.029.115 | 8.124.207 | 14.904.909 | 262.928.342 |
| 8 | 32.576.344 | 18.118.177 | 14.458.167 | 244.810.165 |
| 9 | 31.580.043 | 18.118.177 | 13.461.866 | 226.691.988 |
| 10 | 30.583.743 | 18.118.177 | 12.465.566 | 208.573.811 |
| 11 | 29.587.442 | 18.118.177 | 11.469.265 | 190.455.634 |
| 12 | 28.591.142 | 18.118.177 | 10.472.965 | 172.337.457 |
| 13 | 27.594.841 | 18.118.177 | 9.476.664 | 154.219.281 |
| 14 | 26.598.541 | 18.118.177 | 8.480.364 | 136.101.104 |
| 15 | 25.602.241 | 18.118.177 | 7.484.064 | 117.982.927 |
| 16 | 24.605.940 | 18.118.177 | 6.487.763 | 99.864.750 |
| 17 | 23.609.640 | 18.118.177 | 5.491.463 | 81.746.573 |
| 18 | 22.613.339 | 18.118.177 | 4.495.162 | 63.628.396 |
| 19 | 21.617.039 | 18.118.177 | 3.498.862 | 45.510.219 |
| 20 | 20.318.339 | 17.815.777 | 2.502.561 | 27.694.441 |
| 21 | 19.223.361 | 17.700.471 | 1.522.890 | 9.993.970 |
| 22 | 10.543.529 | 9.993.970 | 549.558 |  |
| Total | 436.162.226 | 271.772.655 | 164.389.571 |  |

Fonte: Elaboração Própria – Planilha Modelagem Financeira na Aba “FinancReal”

## Custo do Capital Próprio – Ke

Para estimar o custo do capital existem diversas metodologias na engenharia econômica. Assim, optou-se por utilizar a mais aceita internacionalmente, o Modelo de Precificação de Ativos Financeiros, ou Capital Assets Pricing Model (CAPM). O modelo estima a taxa de retorno em função dos riscos associados a uma carteira de empresas do segmento, no caso o setor elétrico. O CAPM apresenta o menor retorno que o ativo ou projeto deve oferecer para motivar o investimento, o relacionando com a taxa mínima de atratividade do negócio. Quanto maior o risco, maior deverá ser o CAPM como forma de compensação.

De acordo com a definição do CAPM, o retorno esperado de um ativo ou projeto, será a soma de uma taxa livre de risco associado a um prêmio de risco intrínseco ao negócio. Embora não esteja incluída na fórmula original do CAPM, é recomendável agregar ao modelo o risco Brasil como forma de equilibrar o modelo, cujas variáveis são referenciadas pelo mercado norte-americano. Dessa forma, a “nacionalização” do CAPM inclui a inserção da variável “αBR” para adequar o custo de capital ao risco Brasil, assim como a incorporação da inflação Brasileira medida pelo IPCA.

No setor de energia, a “nacionalização” do CAPM é importante, pois o mercado brasileiro não possui volume de dados adequado para cálculo do beta e/ou prêmio de mercado, com poucos ativos negociados na bolsa de valores, insuficientes para refletir o risco diversificável do mercado. Destaca-se também que o setor de energia é bastante concentrado no Brasil.

No universo regulatório, para cumprir as metas de cobertura e qualidade do serviço, é preciso incentivar o investimento mediante a definição de taxa de custo de capital que compense o risco assumido pelo investidor. Destaca-se que o equilíbrio econômico-financeiro é um conceito amplamente difundido na legislação. Um dos princípios básicos de todo setor regulado é a sustentabilidade econômica dos serviços.

Dessa forma, as análises tarifárias devem ser conduzidas com o uso de modelos econômicos e regulatórios, buscando estabelecer o nível adequado das tarifas para assegurar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos e a modicidade tarifária. O polinômio é complementado ainda com o uso de mecanismos que induzam a eficiência e a eficácia dos serviços, com garantia de apropriação social dos ganhos de produtividade.

Portanto, o custo de capital, na ótica regulatória, deve considerar as preocupações do equilíbrio entre consumidores e investidores, sendo que a taxa de equilíbrio é fundamental para determinar a tarifa necessária e suficiente para a prestação dos serviços com máxima qualidade e eficiência.

Após definir o objetivo do custo de capital em setores regulados, pode-se encontrar a relação indicada entre o custo do capital próprio e o de terceiros. Assim, o CAPM leva em consideração os riscos do investimento e a parte livre de riscos (ou menos arriscada possível).

A taxa é estabelecida a partir da seguinte fórmula:

Ke Nominal = Rf + β*PRM + Rb + Rx

Onde:

- Rf = taxa livre de risco

- B*PRM = Prêmio Total de Risco de Mercado e Regulatório

- Rb = Risco Brasil

- Rx = Inflação Brasil

Dessa forma, podemos construir o Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM):

Ke Nominal = (1+2,26%) * (1+14,94%) * (1+2,54%) * (1+3,25%)-1

Ke Nominal = 24,44% a.a.

Ke Real = Ke Nominal - Inflação Brasil = (1+24,44%) / (1+3,25%) -1 = 20,52% a.a.

## Custo Médio Ponderado de Capitais (WACC)

Também conhecida como taxa de expectativa, a taxa mínima de atratividade (TMA) é um indicador que expressa a remuneração mínima que um investimento precisa oferecer para que ele seja atrativo para investidores, ou seja, para que seja economicamente viável.  Pelo viés do crédito, pode expressar, em um financiamento ou empréstimo, a taxa máxima que o tomador está disposto a aceitar.

Conforme o entendimento do Tribunal de Contas da União a TMA deve se igualar ao WACC do projeto, a partir desse entendimento o presente estudo aplicou a formula do WACC para o cálculo da TMA.

O WACC pode ser definido como sendo a média ponderada do custo de capital próprio e o custo da dívida com base na proporção de dívida e capital próprio na estrutura de capital da empresa. É uma função que aborda o capital próprio da empresa, a dívida e o custo dessa dívida.

A determinação da estrutura ótima de capital é essencial para o uso do modelo de Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) e, consequentemente, para o cálculo da taxa de retorno do projeto. O cálculo do WACC é uma média ponderada dos custos dos diversos tipos de capital, com pesos iguais à participação de cada tipo de capital no valor total dos ativos do projeto.

Usualmente, trabalha-se com uma versão mais simples do WACC, onde os diferentes tipos de capital próprio são agrupados em uma única conta de capital próprio e os diferentes tipos de capital de terceiros agrupados em uma única conta de dívidas. Para tanto utilizou-se no cálculo do WACC:

- Relação debit/equity, resultando em uma média de 60% de dívida para 40% de equity (capital próprio).

- O custo do capital de terceiros corresponde a taxa de juros do financiamento sem inflação (Spread) de 2,25% a.a.

- O custo do capital próprio real (sem efeito da inflação) de 20,52% a.a. obtido a partir do método de CAPM descrito no item anterior.

- Taxa de impostos sobre as sociedades de 34%.

Fórmula do WACC empregada:

WACC = Re x E/V + Rd x (1 – taxa de imposto sobre as sociedades) x D/V

Onde:

- Re = Custo do Capital Próprio

- E/V = % de Participação do Capital Próprio

- Rd = Custo do Capital de Terceiros (dívida)

- D/V = % de Participação do Capital de Terceiros

- 1-taxa de imposto sobre as sociedades = taxa de benefício fiscal

Tabela 49 - Cálculo do WACC

| Dados Básicos de Entrada: |  |  | Referência | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WACC |  | 9,10% |  | Modelagem Financeira Consórcio |
| Ke = Custo do Capital Próprio Real | Pn | 20,52% |  | Modelagem Financeira Consórcio |
| E/V = % Participação do Capital Próprio | E/V | 40,00% |  | Modelagem Financeira Consórcio |
| Rd = Custo do Capital de Terceiros Real | Rd | 2,25% | Spread Empréstimo BNB | Banco do Nordeste |
| Taxa de Imposto sobre Sociedades | T | 34,00% | Alíquota lucro real | http://www.cebrasse.org.br/downloads/html/lucro_presumido_real.html |
| D/V = % Participação do Capital de Terceiros | E/V | 60,00% |  | Modelagem Financeira Consórcio |

Fonte: Elaboração Própria – Planilha Modelagem Financeira na Aba “CAPM”.

A Taxa Mínima de Atratividade do Projeto (TMA) calculada pela formula do WACC acima descrita, obteve-se como resultado um valor do WACC Real de 9,10% a.a. (sem inflação) e com inflação obteve-se uma taxa de 12,65% a.a.

## Custo de Oportunidade

O termo utilizado em economia refere-se àquilo que um agente econômico renuncia ao tomar uma decisão. Em microeconomia, este termo faz referência à estimativa do maior benefício seguro que deixa de ser obtido depois da decisão de alocar os recursos disponíveis. Em outras palavras, o custo de oportunidade seria o maior valor perdido em função de se ter optado por um caminho e não pelo outro.

Para calcular esse custo utilizamos como base a rentabilidade esperada do tesouro Selic para calcular o prêmio de risco que o presente projeto oferece ao investidor. Ao avaliar o cenário e o custo de oportunidade abaixo é importante analisar os demais benefícios que o projeto oferece ao investidor como um todo.

Tabela 50 - Custo de Oportunidade

| Indicadores | Rendimento |
| --- | --- |
| TIR Real do Projeto (Desalavancado) | 9,10% a.a. |
| Tesouro Selic Real | 3,50% a.a. |
| Spread de Risco do Projeto | 5,41% a.a. |

Fonte: Elaboração Própria – Planilha Modelagem Financeira na Aba “CAPM”

Com base nas premissas acima o percentual 5,41% a.a. é o custo de oportunidade que o investidor teria ao decidir não investir no presente projeto.

## Demonstração de Resultado – DRE

A demonstração do resultado do exercício (DRE) é uma demonstração contabilística dinâmica que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido devendo ter alterações em um exercício, através do confronto das receitas, custos e resultados, apuradas segundo o princípio contábil do regime de competência.

A demonstração do resultado do exercício oferece uma síntese financeira dos resultados operacionais e não operacionais de uma empresa em certo período. Embora sejam elaboradas anualmente para fins legais de divulgação, em geral são feitas mensalmente para fins administrativos e, trimestralmente para fins fiscais.

Na presente demonstração de resultado do exercício utilizaremos o CPC 001: “Redução ao valor recuperável de ativo - o objetivo deste Pronunciamento Técnico é estabelecer procedimentos que a entidade deve aplicar para assegurar que seus ativos estejam registrados contabilmente por valor que não exceda seus valores de recuperação.” Para a adequação a esse pronunciamento utilizaremos a amortização dos investimentos abatendo diretamente na receita ao invés de utilizarmos a depreciação visto que o imobilizado não fará parte do patrimônio da SPE e sim do poder concedente.

Abaixo apresentamos a DRE do Projeto sem alavancagem financeira e a DRE do Acionista com alavancagem financeira, para todo o período da concessão (29 anos) desconsiderando os efeitos da inflação.

Tabela 51 - Demonstração de Resultado – DRE (135 MW)

Fonte: Elaboração Própria – Planilha de Modelagem Financeira – Aba “FCProjReal”.

Fonte: Elaboração Própria – Planilha de Modelagem Financeira – Aba “FCAcionReal”.

## Perfil do Fluxo de Caixa Esperado do Projeto

Com a globalização tornou-se cada vez mais necessária à padronização dos relatórios financeiro-contábeis, e nesse movimento, em dezembro de 2007, a legislação societária brasileira, por meio da Lei nº 11.638/07, trouxe a obrigatoriedade da elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) em substituição das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR), em linha com o aplicado internacionalmente.

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emitiu o pronunciamento técnico CPC 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa que estabelece regras de como as entidades devem elaborar e divulgar a DFC.

Segundo Melo e Salotti (2008), a demonstração de fluxo de caixa deve apresentar os fluxos de caixa classificados por atividades operacionais, de investimento e de financiamento e podem ser divulgadas pelos seguintes métodos:

- Método Direto, pelo qual são divulgadas as principais classes dos recebimentos e dos pagamentos de das atividades operacionais; ou

- Método Indireto, pelo qual o lucro líquido ou prejuízo é ajustado pelos efeitos de transações que não afetam caixa.

No presente estudo optou-se por utilizar o método indireto do Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC) e separado em dois modelos, sendo um sem alavancagem financeira (Fluxo de Caixa do Projeto) e um outro com alavancagem financeira (Fluxo de Caixa do Acionista).

## Fluxo de Caixa do Projeto (Sem Alavancagem)

Apresentamos abaixo o fluxo de caixa do projeto sem alavancagem pelo método indireto. O mesmo apresenta um fluxo de caixa real, sem considerar a inflação, positivo em R$  705.254.387,00 após o desconto de todas as despesas, incluindo o investimento inicial (CAPEX) e um fluxo de caixa nominal, considerando a inflação (IPCA), positivo em R$  1.506.386.154,00 para os 29 anos de concessão.

Tabela 52 - Fluxo de Caixa do Projeto (Sem Alavancagem) - 135 MW

Fonte: Elaboração Própria – Planilha de Modelagem Financeira – Aba “FCProjReal”.

Gráfico 2 - Fluxo de Caixa Real do Projeto (135 MW)

Fonte: Elaboração Própria – Planilha de Modelagem Financeira – Aba “Gráficos”.

Gráfico 3 - Fluxo de Caixa Real Acumulado do Projeto (135 MW)

Fonte: Elaboração Própria – Planilha de Modelagem Financeira – Aba “Gráficos”.

## Fluxo de Caixa do Projeto (Com Alavancagem)

Apresentamos abaixo o fluxo de caixa do acionista com alavancagem pelo método indireto. O mesmo apresenta um fluxo de caixa real, sem considerar a inflação, positivo em R$  635.792.246,00 após o desconto de todas as despesas, o serviço da dívida, incluindo o investimento inicial (CAPEX) e as captações de financiamentos. E um fluxo de caixa nominal, considerando a inflação (IPCA), positivo em R$ 1.412.507.763,00 para os 29 anos de concessão.

Tabela 53 - Fluxo de Caixa do Projeto (Com Alavancagem) - 135 MW

Fonte: Elaboração Própria – Planilha de Modelagem Financeira – Aba “FCAcionReal”

Gráfico 4 - Fluxo de Caixa Livre do Acionista (135 MW)

Fonte: Elaboração Própria – Planilha de Modelagem Financeira – Aba “FCAcionReal”.

Gráfico 5 - Fluxo de Caixa Livre do Acionista Acumulado (135 MW)

Fonte: Elaboração Própria – Planilha de Modelagem Financeira – Aba “FCAcionReal”.

## Análise de Viabilidade

A análise de viabilidade econômica e financeira (AVEF) consiste em um estudo com o objetivo de avaliar se o investimento no projeto proposto é viável ou não. A AVEF compara o investimento demandado com os retornos previstos, para decidir sobre a viabilidade do empreendimento.

Resumidamente, a análise de viabilidade econômica e financeira tem como objetivo avaliar o orçamento de instalação de um sistema, sua vida útil e o tempo de retorno do investimento através de técnicas de orçamento de capital que consideram estimativas dos investimentos iniciais, custos de operação e manutenção e as receitas e despesas geradas. Para determinar os indicadores econômicos que atestem a viabilidade de uma instalação, é realizado um fluxo de caixa relativo ao período, conforme mostrado em capítulo anterior.

## Taxa Interna de Retorno (TIR)

A taxa interna de retorno (TIR) é um importante indicador para a análise de projetos de investimentos, uma vez que permite ao empreendedor avaliar se os retornos projetados estão adequados ao nível de risco percebido e se atendem aos requerimentos de rentabilidade exigida por seus acionistas. Conceitualmente, a TIR é a taxa de desconto que iguala a zero o valor presente de todas as entradas e saídas de determinado fluxo de caixa. Nas análises realizadas para o presente estudo, foram analisadas a TIR de projeto, que indica a rentabilidade puramente operacional do projeto, ou seja, desconsiderando integralmente as premissas de financiamento para o projeto. E a TIR do acionista que considera as premissas de financiamento do projeto.

O cenário base analisado almeja uma TIR de projeto real (ou seja, descontada da inflação) de 9,10% ao ano, que é igual a Taxa Mínima de Atratividade calculada pelo método WACC. Essa premissa guiou a modelagem financeira e foi baseada em taxas de retorno usualmente encontradas em projetos de concessão administrativa. Os resultados das Taxas Internas de Retorno foram:

Tabela 54 - TIR (Taxa Interna de Retorno) - 135 MW

|  | Real | Nominal |
| --- | --- | --- |
| TIR do Projeto | 9,10% | 12,65% |
| TIR do Acionista | 10,97% | 14,58% |

Fonte: Elaboração Própria – Planilha Modelagem Financeira na Aba “Painel de Controle”

## Valor Presente Líquido (VPL)

O cálculo do Valor Presente Líquido – VPL, leva em conta o valor do dinheiro no tempo. Portanto, todas as entradas e saídas de caixa são tratadas no tempo presente. O VPL de um investimento é igual ao valor presente do fluxo de caixa líquido do projeto em análise, descontado pelo custo médio ponderado de capital (WACC) ou pela Taxa Mínima de Atratividade (TMA).

Caso o VPL encontrado no cálculo seja negativo (inferior à TMA), o retorno do projeto será menor que o investimento inicial, o que sugere que ele seja reprovado. Caso seja positivo ou igual a zero, o valor obtido no projeto pagará o investimento inicial, o que o torna viável.

Com a utilização da premissa no presente projeto de que a Taxa Interna de Retorno (TIR) igual a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) ou (WACC), temos como resultado da modelagem financeira do projeto o VPL do projeto igual a R$ 0,00 (zero).

Já em uma segunda análise, calculando o valor presente do fluxo de caixa líquido (VPL) do projeto em análise, descontado pela SELIC média projetada pelo Itaú BBA para 2021 de 5,50% a.a., temos um valor presente liquido de R$  160.265.738,00 para o projeto.

## Payback (Retorno do investimento)

O payback é um indicador que denota o tempo de recuperação do capital investido no projeto, representando o número de períodos que decorrerão até que os fluxos de caixa futuros se igualem ao montante do investimento inicial em valores constantes sem reajuste da inflação e em valores nominais com reajuste da inflação.

O payback desalavancado real resultante do modelo foi igual a 13,2 (treze vírgula dois) anos e nominal igual 11,4 (onze vírgula quatro) anos, sem considerar a utilização de capital de terceiros.

O playback alavancado real resultante do modelo foi igual a 13,33 (treze vírgula trinta e três) anos e nominal igual 11,17 (onze vírgula dezessete) anos, considerando a utilização de capital de terceiros

## Exposição Máxima de Capital

A exposição máxima de capital tem como propósito mostrar qual será o valor total de investimento necessário para a operação se desenvolver. A conta acumula todos os prejuízos projetados para os meses de investimento e baliza o investidor a entrar ou não no projeto. Através da modelagem financeira do projeto obteve-se uma Exposição Máxima de Capital Desalavancado Real (sem efeito da inflação) de R$ -   498.867.627,00 e uma Exposição Máxima de Capital Alavancada Real (sem efeito da inflação de R$ -   234.251.115,00.

## Custo Nivelado de Energia (LCOE)

O custo nivelado de energia (LCOE) é um cálculo do custo de geração de energia elétrica no ponto de conexão. Serve para comparar o custo de energia elétrica de fontes alternativas, incluindo os custos de investimento (CAPEX), operação e manutenção (OPEX), desempenho e custos diversos.

Em comparação com as alternativas mais comuns, como eólica, biogás e carvão, a energia fotovoltaica é a mais elevada em capital por kWh, mas, como vantagem, não tem custos de combustível e OPEX mais baixo em comparação com as demais fontes. O LCOE é um indicador econômico que traduz o custo do sistema de geração de energia, incluindo todos os custos ao longo da sua vida útil, como o investimento inicial, operação e manutenção, custo do combustível e custos de capital investido.

No caso em análise nesse relatório, usamos um modelo simplificado para estimar o custo de geração, baseado em uma variação da equação do LCOE:

LCOE = [CAPEX + OPEX] / PE

Onde:

LCOE: Custo final da energia fornecida pela usina - Levelized Cost of Energy (R$/kWh)

CAPEX: capital investido em equipamentos e implementação (R$)

OPEX: Valor dos custos totais de operação da usina ao longo de sua vida útil (R$)

PE: Energia total produzida pela usina ao longo de sua vida útil (kWh)

Todas essas informações referentes ao projeto e modelo desse relatório já foram apresentadas em subcapítulos anteriores, sendo:

CAPEX e RECAPEX: R$ 502.088.799,00

OPEX: R$ 940.582.863,00

PE: 7.836.641.548,00

Assim temos:

LCOE = (R$ 502.088.799,00 + R$ 940.582.863,00) / 7.836.641.548,00

LCOE = R$ 0,184 / KWh ou R$ 184,09 / MWh

A LCOE pode ser considerado ainda como um ponto de equilíbrio, onde seu resultado, em reais por kilowatts hora (R$/kWh), pode ser considerado como o preço mínimo para a venda de eletricidade.

Considerando a tarifa cobrada atualmente pela CELPE da COMPESA, de R$ 0,324 o KWh, o LCOE calculado representa 56,8% da tarifa cobrada pela CELPE.

## Value For Money

## Análise Quantitativa (Potencial de Economicidade para a COMPESA)

Além dos aspectos qualitativos, é necessária a realização de uma análise quantitativa de Value for Money onde se apresente qual a vantagem efetiva que o Poder Concedente aufere na contratação de concessão administrativa em comparação com o atual modelo de compra de energia no mercado cativo. Nessa análise quantitativa, faz-se uma comparação financeira de compromissos (desembolsos) do Poder Concedente em ambas as modalidades.

Os desembolsos feitos pelo Poder Concedente nas duas situações são diferentes em termos de volume e prazos de desembolsos. Para que seja possível o desenvolvimento de uma análise comparativa adequada, é necessário discorrer a respeito dessas diferenças que influenciam no resultado do valor presente líquido de cada um deles.

Os desembolsos a serem realizados pelo ente privado detalhados nesse documento abrangem a implantação, operação e manutenção do Sistema fotovoltaico e implantação e gestão das unidades consumidoras da COMPESA no ACL (Ambiente de Contratação Livre). A comparação se dará entre os desembolsos totais incorridos hoje pelo poder concedente e o valor das contraprestações a serem pagas ao privado, além dos custos remanescentes e ganhos adjacentes ao projeto. Na Quadro a seguir são demonstrados os valores detalhados de desembolsos da COMPESA comparados aos desembolsos através de contraprestações na modalidade de concessão administrativa e consequentemente cálculo do Value for Money.

Trazendo os valores nominais corrigidos a valor presente, foi possível estimar os reais ganhos da COMPESA com a implantação do sistema fotovoltaico, durante o ciclo de vida operacional, que correspondem ao valor que deixará de ser direcionado para o pagamento mensal de energia elétrica.

Tabela 55 - Value For Money (135 MW) - COMPESA

Fonte: Elaboração Própria – Planilha Modelagem Financeira na Aba “Value For Money”

Redução de 24,20% dos gastos da COMPESA com energia elétrica em comparação com os atuais gastos no modelo atual de contratação, trazidos a valor presente à uma taxa 9,10% (WACC).

Descrição dos Itens da Tabela do Value For Money

1. Consumo Ativo COMPESA Atual: O valor de consumo de energia pagos atualmente pela COMPESA a distribuidora local de energia (CELPE) das 65 unidades consumidoras selecionadas, obtido através do consumo em 2020 de 320.106.245 kWh/ano multiplicada pela tarifa média de 2020 reajustada em 11,89% (de acordo com o reajuste de 2021 da CELPE homologado pela ANEEL) resultando em uma tarifa média projetada de R$ 0,3630/kWh. E para os próximos 9 anos considerou-se o aumento da energia projetado de 2% acima do IPCA e a partir do 11º ano um reajuste de 1% acima do IPCA.

2. Demanda Contratada COMPESA Atual: O valor refere-se aos gastos da COMPESA com a demanda ponta e fora ponta das 65 unidades consumidoras selecionadas paga no ano de 2020 para a CELPE reajustada pelo aumento da energia conforme item anterior.

3. Contraprestação Concessionária: A contraprestação a ser paga ao ente privado vencedor da licitação foi calculada considerando a energia a ser consumida pela CCOMPESA durante todo o prazo da concessão utilizando a tarifa atual com um desconto de 32,15% obtido através análise de viabilidade econômico-financeira para o projeto atingir uma taxa interna de retorno igual ao seu custo ponderado de capital (WACC).

4. Demanda Contratada Usina: A usina fotovoltaica de autoprodução a ser construída, entrará em operação no 4º ano da concessão, período no qual a COMPESA começará a pagar a demanda contratada da usina calculada a partir da potência de saída da mesma de 135MW multiplicada pela tarifa de demanda da CELPE para unidades THV A4 com 50% de desconto por ser de fonte renovável (incentivada) e em ambiente de contratação livre. Conforme a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que estabeleceu que os empreendimentos enquadrados no § 1º do seu artigo 26 poderiam, por determinação da Aneel, fazer jus a percentual de redução não inferior a 50% (cinquenta por cento) a ser aplicado às Tarifas de Uso dos Sistemas de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD), incidindo na produção e no consumo da energia comercializada.

5. Demanda Contratada COMPESA: O valor refere-se aos gastos da COMPESA com a demanda contratada ponta e fora ponta das 65 unidades consumidoras selecionadas paga no ano de 2020 para a CELPE reajustada pelo aumento da energia conforme item 2. com 50% de desconto por ser de fonte renovável (incentivada) e em ambiente de contratação livre. Conforme Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que estabeleceu que os empreendimentos enquadrados no § 1º do seu artigo 26 poderiam, por determinação da Aneel, fazer jus a percentual de redução não inferior a 50% (cinquenta por cento) a ser aplicado às Tarifas de Uso dos Sistemas de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD), incidindo na produção e no consumo da energia comercializada.

6. Encargos Energia Consumida: O valor refere-se aos encargos setoriais cobrados pela CELPE para os consumidores no ACL na tarifa média ponderada entre A4 verde e A3, porém o grande atrativo desse projeto é que esse valor é diminuído em 46,44% após a entrada em operação da usina de autoprodução incentivada.

Quando o consumidor potencialmente livre ou especial efetivo sua migração para o mercado livre, os custos referentes ao serviço de distribuição (Parcela B) permanecem os mesmos, pois a distribuidora se mantém responsável pela entrega de energia. O que muda é o pagamento dos custos da energia propriamente dita, negociado diretamente com os fornecedores. Os encargos e a transmissão, que são custos regulados, não podem ser negociados.

Nesse contexto, existe a excepcionalidade para os Autoprodutores, que possuem desconto de 46,44% em encargos setoriais. O diferencial da redução dos custos com o investimento em autoprodução é o congelamento do preço da tarifa de energia; redução da TUST e TUSD; e o desconto nos encargos setoriais.

7. Valor Residual Usinas Fotovoltaicas: O valor residual da usina a ser revertida em pleno funcionamento para o poder público foi calculado com base na capacidade de geração de energia das mesmas por no mínimo 5 anos após o fim da concessão, sendo abatido o valor necessário de gastos pela COMPESA com a manutenção da usina no período. Conforme planilha da modelagem financeira na aba “Valor Residual Usinas”.

8. Índice de Reajuste da Energia: Como parâmetro de reajuste projetado da energia elétrica para os 10 primeiros anos da concessão adotou-se o índice projetado do reajuste da CELPE de 2% acima da inflação (IPCA) o que equivale a uma taxa 5,25% a.a, sendo essa a média ocorrida nos últimos 6 anos em que o reajuste tarifário teve uma média superior em 1,96% ao IPCA. Para os demais anos restantes da concessão adotou-se o índice de reajuste da energia elétrica de 1% acima do IPCA projetado pelo Banco Central, que equivale uma taxa de 4,25% a.a.

Os cálculos poderão ser verificados através da análise da planilha eletrônica da modelagem financeira na aba do “Value For Money” a ser entregue junto aos documentos da PMI.

- Ganhos Intrínsecos do “Value for Money”

Através da metodologia de Valor Presente Líquido, considerando uma taxa de desconto igual a 9,10%, para efeitos de comparação entre o atual gasto da COMPESA e os gastos previstos com a concessão, pode-se perceber que o valor total a ser gasto nos próximos 29 anos sem a adoção da concessão deverá perfazer um total de R$ 8,41 bilhões, que trazidos a valor presente correspondem a R$ 2,22 bilhões. Havendo a adoção da PPP, estes valores serão reduzidos para um total de R$ 4,52 bilhões ao longo dos 29 anos, que trazendo a valor presente perfaz um total de R$ 1,68 bilhões. Tem-se então uma economia no valor de R$ 538 milhões ou 24,20% para a COMPESA a valor presente.

Desta forma, o resultado do Value for Money evidencia que a contratação do projeto via concessão administrativa apresentará economias relevantes favoráveis ao Poder Concedente em comparação ao método tradicional de contratação de energia no mercado cativo.

- Ganhos Extrínsecos do “Value for Money”

O grande atrativo desse projeto é a redução dos custos com energia elétrica a partir do 6º (sexto) mês da concessão, com a migração das unidades consumidoras da COMPESA para o mercado livre. E a partir do 49º mês da concessão com início da operação da usina em Autoprodução temos o congelamento do preço da tarifa de energia; redução de no mínimo 50% da TUST e TUSD; e a isenção de parte dos encargos setoriais que são reduzidos em 46,44% após a entrada em operação da usina de autoprodução incentivada.

Outro benefício importante a ressaltar refere-se ao fato que os cálculos realizados levaram em consideração os futuros aumentos nas tarifas de energia, que comumente sobem bem acima da inflação.

No caso específico do Estado de Pernambuco o reajuste tarifário da distribuidora de energia local (CELPE) tem sido consideravelmente acima do IPCA. Para análise foi considerado o histórico do IPCA e do reajuste tarifário (2015-2020). Conforme mostra o Gráfico e a tabela abaixo, o reajuste da CELPE no acumulado dos últimos 6 anos foi 19,59% acima do IPCA, o que significa uma média anual de reajuste tarifário de 4,21% acima do IPCA.

Tabela 56 – Reajuste CELPE x IPCA (2015 – 2020)

| QUADRO REAJUSTE CELPE X IPCA 6 ANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total | Média |
| Reajuste Celpe | 12,72% | 11,61% | 8,91% | 8,58% | 5,31% | 4,55% | 63,80% | 10,63% |
| IPCA | 10,67% | 6,29% | 2,95% | 3,75% | 4,30% | 4,52% | 36,97% | 6,16% |
| Diferença | 1,85% | 5,01% | 5,79% | 4,66% | 0,97% | 0,03% | 19,59% | 4,21% |
| fonte: https://www.aneel.gov.br/luz-na-tarifa e https://tudodefinancas.com/ipca/ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gráfico 6 – Reajuste CELPE x IPCA (2015 – 2020)

fonte: https://www.aneel.gov.br/luz-na-tarifa e https://tudodefinancas.com/ipca/

Através dessa análise é possível inferir que há um potencial de ganho no longo prazo, com o hedge dos gastos de energia pelo IPCA, através da implantação da usina de autoprodução. Isso se dá, pois com o investimento nesse tipo de sistema, os reajustes tarifários afetam muito menos o autoprodutor, já que ele produz a própria energia.

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DE CENÁRIOS

# Análise de Sensibilidade de Cenários

Foram delimitados 6 cenários possíveis para a mudança no marco regulatório da autoprodução no ambiente de contratação livre, onde o desconto sobre a TUSD será reduzidos gradativamente até serem zerados:

- Cenário I – Desconto de 50% na TUSD

- Cenário II – Desconto de 40% na TUSD

- Cenário III – Desconto de 30% na TUSD

- Cenário IV – Desconto de 20% na TUSD

- Cenário V – Desconto de 10% na TUSD

- Cenário VI – Sem desconto na TUSD

Nesse capítulo iremos analisar de forma comparativa os resultados do value for money obtidos a partir da análise de viabilidade econômica-financeira (AVEF) para os diversos cenários elencados. Onde todos os cenários se mostram viáveis financeiramente para a COMPESA com uma redução de 14,98% nos custos com energia da mesma, no cenário sem desconto na TUSD.

- Cenário I – Desconto de 50% na TUSD

Tabela 57 - Value For Money (135 MW) - COMPESA

Fonte: Elaboração Própria – Planilha Modelagem Financeira na Aba “Value For Money”

Redução de 24,20% dos gastos da COMPESA com energia elétrica em comparação com os atuais gastos no modelo atual de contratação, trazidos a valor presente à uma taxa 9,10% (WACC).

- Cenário II – Desconto de 40% na TUSD

Tabela 58 - Value For Money (135 MW) - COMPESA

Fonte: Elaboração Própria – Planilha Modelagem Financeira na Aba “Value For Money”

Redução de 22,35% dos gastos da COMPESA com energia elétrica em comparação com os atuais gastos no modelo atual de contratação, trazidos a valor presente à uma taxa 9,10% (WACC).

- Cenário III – Desconto de 30% na TUSD

Tabela 59 - Value For Money (135 MW) - COMPESA

Fonte: Elaboração Própria – Planilha Modelagem Financeira na Aba “Value For Money”

Redução de 20,51% dos gastos da COMPESA com energia elétrica em comparação com os atuais gastos no modelo atual de contratação, trazidos a valor presente à uma taxa 9,10% (WACC).

- Cenário IV – Desconto de 20% na TUSD

Tabela 60 - Value For Money (135 MW) - COMPESA

Fonte: Elaboração Própria – Planilha Modelagem Financeira na Aba “Value For Money”

Redução de 18,67% dos gastos da COMPESA com energia elétrica em comparação com os atuais gastos no modelo atual de contratação, trazidos a valor presente à uma taxa 9,10% (WACC).

- Cenário V – Desconto de 10% na TUSD

Tabela 61 - Value For Money (135 MW) - COMPESA

Fonte: Elaboração Própria – Planilha Modelagem Financeira na Aba “Value For Money”

Redução de 16,83% dos gastos da COMPESA com energia elétrica em comparação com os atuais gastos no modelo atual de contratação, trazidos a valor presente à uma taxa 9,10% (WACC).

- Cenário VI – Sem Desconto na TUSD

Tabela 62 - Value For Money (135 MW) - COMPESA

Fonte: Elaboração Própria – Planilha Modelagem Financeira na Aba “Value For Money”

Redução de 14,98% dos gastos da COMPESA com energia elétrica em comparação com os atuais gastos no modelo atual de contratação, trazidos a valor presente à uma taxa 9,10% (WACC).

# ANEXO I – Análise Comparativa Termo de Referência X Modelagem Econômico-Financeira.

| Descrição da Exigência do Termo de Referência | Como é Atendida no Estudo |
| --- | --- |
| 5.1.3.1. Os Estudos Econômico-financeiros deverão abranger, mas não se limitar, o seguinte: a) Modelo econômico-financeiro; b) Modelo de negócio; c) Estrutura de financiamento; e d) Value for money. | O presente caderno de estudos econômicos e financeiros apresenta, no decorrer dos seus capítulos, todos os itens utilizados no modelo econômico-financeiro (planilha eletrônica) e o modelo de negócio proposto, assim como a estrutura de financiamento do projeto no capítulo 7.15 e a análise do value for money no capítulo 7.25. |
| 5.1.3.2. O presente Caderno tratará da descrição detalhada de todos os investimentos a serem realizados vinculados às premissas utilizadas, contemplando desde instalações físicas, equipamentos industriais a serem instalados, até mobiliários e veículos necessários para operação, além de custos de prestação dos referidos serviços durante todo o período de concessão, bem como medidas mitigadoras que se fizerem necessárias | São apresentados e descritos no capítulo 7.10 os itens de investimento do projeto (CAPEX). No capítulo 6.13 é apresentado o cronograma de execução financeira do mesmo. No capítulo 7.11 é apresentado o reinvestimento projetado para a usina. No capítulo 7.12 são descritos os bens reversíveis para a COMPESA ao final da concessão. E no capítulo 6.14 são apresentadas todas as despesas operacionais (OPEX) do projeto. |
| 5.1.3.3. Deverão ser consideradas as normas internacionais de contabilidade (IFRS) na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis projetadas. | É apresentado no capítulo 3 as normas utilizadas para na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis nos capítulos 7.19, 7.20, 7.21 e 7.22, assim como na planilha eletrônica da modelagem financeira. |
| 5.1.3.4. Deverão ser encaminhadas planilhas digitais abertas, automatizadas e desbloqueadas, contendo o modelo econômico-financeiro da concessionária ao longo de todo o prazo de concessão, evidenciando todas as premissas utilizadas para a sua elaboração, expondo as fórmulas de cálculo e a origem dos dados. | Acompanha o presente estudo planilhas eletrônicas digitais abertas contendo a modelagem financeira utilizada para todos os cenários, com painel de controle evidenciando todas as premissas utilizadas e com comandos para a realização de sensibilidade. |
| 5.1.3.5. Este caderno deverá conter informações, além de outras, quanto ao(à): a) Proposta de modelo de financiamento, com base na análise de viabilidade financeira, bem como do valor da contraprestação pública; | É apresentada no capítulo 7.15.1 a proposta do modelo de financiamento com a descrição das características do empréstimo de longo prazo e de curto prazo (empréstimo ponte), assim como a possibilidade da utilização de debentures incentivadas, o serviço da dívida, as garantias e o índice de cobertura da dívida, os custos envolvidos e os parâmetros para a sua amortização. |
| 5.1.3.5. Este caderno deverá conter informações, além de outras, quanto ao(à): b) Indicação de instrumentos tributários e urbanísticos de arrecadação e recuperação de mais valia fundiária que viabilizem a implantação do projeto; | São apresentados, no capítulo 7.9, os instrumentos de mais valia tributária resultantes da implantação do projeto. |
| 5.1.3.5. Este caderno deverá conter informações, além de outras, quanto ao(à): Plano detalhado de investimento, apresentando a proposta de um cronograma de implantação de obras e serviços relacionados ao objeto deste PMI, contendo um relatório detalhado das estimativas de investimentos referentes a toda infraestrutura necessária para implantação, operação e encerramento, devendo ser considerados custos, tais como: i. pré-implantação – estudo de viabilidade ambiental, econômico e social, aquisição de terrenos e/ou regularização fundiária, projetos e licenciamentos ambientais, etc.; ii. implantação – definição, aquisição e arrendamento da área (quando aplicável), projetos executivos, aprovação da conexão na concessionária/transmissora de energia, obras civis (quando aplicável), fornecimento de materiais e equipamentos, montagem eletromecânica, comissionamento, conexão com o sistema elétrico; iii. operação; iv. encerramento e monitoramento. | São apresentados e descritos nos capítulos 7.10 ao 7.14 o plano detalhado dos investimentos necessário da concessão nas fases de pré-implantação e implantação, assim como os cronogramas físico financeiro de pré-implantação e implantação da concessão, os valores necessários de reinvestimento da usina ao longo da sua vida útil, a necessidade de capital de giro e os bens que serão revertidos a COMPESA. Abrangendo assim todos os valores necessários para a entrega da usina de autoprodução de energia para a COMPESA no ACL (Ambiente de Contratação Livre) em pleno funcionamento. |
| 5.1.3.5. Este caderno deverá conter informações, além de outras, quanto ao(à): d) Relatório contendo as projeções de custos e despesas da concessionária durante todo o prazo de concessão a ser proposto pelo interessado, evidenciando todas as premissas utilizadas para a projeção, incluindo aqueles relativos à manutenção da infraestrutura e a realização das seguintes tarefas: i. calcular e projetar os custos variáveis da operação do sistema proposto; ii. calcular e projetar os custos fixos da operação do sistema proposto; iii. calcular e projetar as despesas da concessionária; e iv. calcular e projetar os tributos e taxas de regulação/fiscalização pagos pela concessionária. | São apresentados e descritos detalhadamente, no capítulo 7.14, as despesas, os custos e os impostos necessários para operação e manutenção da concessão ao longo de todo o período proposto. Assim como a classificação dos mesmos em custos variáveis, custos fixos, despesas, tributos e taxas. |
| e) Planilha digital contendo o modelo econômico-financeiro da concessionária ao longo de todo o prazo de concessão a ser definido no CADERNO II – Estudos Técnicos. A planilha deverá ser aberta, evidenciar todas as premissas utilizadas para a sua elaboração, expondo as fórmulas de cálculo e a origem dos dados. Além disso, deverá: i. incorporar a projeção detalhada de cada item da receita anual da concessionária; ii. incorporar a projeção detalhada de cada item das despesas e custos anuais da concessionária (despesas diretas, indiretas, tributos, depreciação, etc.); iii. projetar, detalhadamente, a despesa com o custo de capital necessário para o financiamento do investimento; iv. explicitar o WACC do empreendimento, bem como o Ke da empresa, ou grupo; v. elaborar Plano de Investimentos e Reinvestimentos contendo no mínimo: detalhamento e estimativa dos Investimentos fixos e pré-operacionais; cronograma de Investimento; quantificação da necessidade de capital de giro; detalhamento e estimativa dos reinvestimentos; Cronograma dos Reinvestimentos; Critérios para Reversibilidade de Bens Reversíveis; vi. estimar faturamento; vii. elaborar demonstrações de resultado; viii. considerar os efeitos tributários da desapropriação e outros instrumentos que busquem eficiência tributária do negócio; ix. elaborar o Fluxo de Caixa detalhado do projeto; x. calcular os indicadores econômicos (TIR, VPL, Breakeven, Payback, dentre outros) e indicar a forma mais adequada de condução do processo licitatório de concessão (licitação em lote único ou vários lotes), considerando a presença de economias de escala nessas diferentes configurações de lote; xi. apresentar cenários distintos, considerando o aporte ou não de recursos por parte dos municípios; xii. estimar a contraprestação pública para a viabilidade do negócio e definição das garantias de pagamento. | Junto a modelagem financeira são entregues as planilhas de modelagem financeira da concessão dos cenários abaixo: - Cenário IA – Usina de 20MW em Solo com Tracker - Cenário IB – Usina de 20MW em Solo sem Tracker - Cenário II – Usina de 20MW Flutuante - Cenário III – Usina de 135MW em Solo com Tracker Nelas são apresentas todos os valores e cálculos abertos referente aos itens abaixo e abas descritas: - a projeção detalhada de cada item da receita anual da concessionária; (Aba Receita) - a projeção detalhada de cada item das despesas e custos anuais da concessionária (despesas diretas, indiretas, tributos, depreciação, etc.); (Abas OPEX) - a despesa com o custo de capital necessário para o financiamento do investimento; (Aba FinancReal) - o WACC do empreendimento e o Ke da empresa, ou grupo; (Aba CAPM) - Plano de Investimentos e Reinvestimentos contendo no mínimo: detalhamento e estimativa dos Investimentos fixos e pré-operacionais; cronograma de Investimento; quantificação da necessidade de capital de giro; detalhamento e estimativa dos reinvestimentos; Cronograma dos Reinvestimentos; Critérios para Reversibilidade de Bens Reversíveis; (Abas CAPEX, Cronograma Pré Implantação, Cronograma Implantação) - estimativa do faturamento; (Aba Receitas) - demonstrações de resultado; (Aba FCProjReal e Aba FCAcionReal) - instrumentos que busquem eficiência tributária do negócio; (Aba FCProjReal – Linha 106) - o Fluxo de Caixa detalhado do projeto; (Aba FCProjReal e Aba FCAcionReal) - os indicadores econômicos (TIR, VPL, Breakeven, Payback, dentre outros) e a forma mais adequada de condução do processo licitatório de concessão (licitação em lote único ou vários lotes), considerando a presença de economias de escala nessas diferentes configurações de lote; (Aba Painel de Controle) - estimativa da contraprestação pública para a viabilidade do negócio e definição das garantias de pagamento. (Aba Painel de Controle) |
| f) Relatório contendo matriz de riscos e sua quantificação – analisar os possíveis riscos, inclusive de demanda, inovação tecnológica, ambientais; e obtenção das licenças necessárias bem como outros que sejam capazes de afetar a operacionalização do negócio; | A matriz de risco é apresentada na modelagem técnica e na modelagem jurídica. |
| g) Relatório contendo Quadro de Indicadores de Desempenho proposto, incluindo o resultado da realização das seguintes tarefas: i. indicar quais indicadores compõem o Quadro de Indicadores, bem como a forma de cálculo; ii. considerar eventos de stress dos indicadores de desempenho nos indicadores financeiros; iii. descrição de procedimentos, forma e periodicidade em que cada indicador de desempenho será medido. | No capítulo 7.4 e na planilha da modelagem financeira são apresentados os indicadores de desempenho da concessão, suas fórmulas de cálculo e teste de sensibilidade dos mesmos. |
| h) Relatório contendo a descrição dos cálculos do pagamento público, caso previsto, que inclua a elaboração de fórmulas paramétricas para cálculo do pagamento público, considerando: i. a forma com que os indicadores de desempenho interferirão na remuneração; ii. o prazo de duração do contrato; iii. o regime tributário aplicável aos investimentos e receita do concessionário; iv. indicação de critérios para atualização monetária do contrato; | São descritos nos capítulos 7.2 ao 7.7 a forma de cálculo da contraprestação máxima do ente público, indicadores de desempenho interferirão na remuneração do concessionário e os critérios para a atualização monetária do contrato. Já no capítulo 7.14.3 são apresentados melhores regimes tributários para concessão ano a ano de acordo com o simulador tributário elaborado na planilha da modelagem financeira e as normas contábeis vigentes. E no capítulo 32 do caderno Síntese da Proposta é apresentada a justificativa para a definição do prazo de duração da concessão. |
| i) Relatório sobre a estrutura de garantias necessárias à concessão, devendo incluir o resultado da realização das seguintes tarefas: i. identificação do volume, tipo e características das garantias necessárias para assegurar a atratividade econômica da concessão; ii. estudo de Custo de Oportunidade do concessionário. | No capítulo 7.8 é apresentada a estrutura de garantias do ente público para a concessão necessária para assegurar a atratividade econômica da mesma. Assim como no capítulo 7.18 é apresentado o custo de oportunidade para o ente privado que optar por não participar da concessão, com base no WACC do projeto X a remuneração do Tesouro SELIC. |
| j) Análise de viabilidade financeira, a partir dos custos levantados para implantação do sistema e das estimativas de receita e ganhos financeiros provenientes de sua implantação e operação, de forma a permitir a definição do modelo de financiamento, tempo mínimo de retorno dos investimentos, taxa interna de retorno (TIR) e contraprestação. | No capítulo 7.23 da presente modelagem financeira é apresentada e demonstrada a viabilidade financeira da concessão para o investidor privado, com o cálculo da TIR alavancada e desalavancado, payback alavancado e desalavancado, break-even alavancado e desalavancado e a exposição máxima de capital do projeto alavancado e desalavancado. |

Fontes: Planilha Modelagem Financeira na Aba “CAPM”

https://br.investing.com/rates-bonds/u.s.-30-year-bond-yield

https://www.google.com/search?q=cota%C3%A7%C3%A3o+dow+jones&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR858BR858&oq=cota%C3%A7%C3%A3o&aqs=chrome.0.69i59j69i57j35i39j0l5.5559j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8  e http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/betas.xls

http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=40940&module=M